## КСС (ОК)
ОБЕКТ: „ВЪНШНИ АСАНСЬОРИ НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ, ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ №2“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ФАЗА: РП
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | к-во | един. Цена | Цена
|  |  |  | лева | лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Архитектурна
Двор №8-Асансьор №1
1 | Доставка и монтаж на фасадно скеле, в това число предпазна мрежа | кв.м | 115 |  | 0
2 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м | 115 |  | 0
3 | Демонтаж стенна облицовка „мушелкалк“; | кв.м | 65.8525 |  | 0
4 | Демонтаж цокъл от гранитни облицовъчни плочи с D=8см по фасада | кв.м | 4.1 |  | 0
5 | Демонтаж на дървена дограма | кв.м. | 1.85 |  | 0
6 | Демонтаж на метална дограма | кв.м. | 12.96 |  | 0
7 | Разбиване на монолитен мозаечен подпрозоречен перваз | м.л | 7.7 |  | 0
8 | Демонтаж метални решетки при дограма | кв.м. | 4.7 |  | 0
9 | Разрушаване ръчно на СтБ подови конструкции (гаражи за пермахване) Д плоча =12см. | куб.м | 5.16 |  | 0
10 | Разрушаване ръчно на армирана бетонна настилка (гаражи за пермахване) Д настилка - 10см. | куб.м | 4.3 |  | 0
11 | Демонтаж на гаражни врати | кв.м | 10 |  | 0
12 | Разрушаване ръчно на тухлени зидове с дебелина 1т (25см) | куб.м | 12.05 |  | 0
13 | Разушаване на същестуващи СтБ фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти | куб.м | 2.2 |  | 0
14 | Транспортиране на строителни отпадъци до депо | куб.м | 23.71 |  | 0
15 | Доставка и полагане на акрилен пълнител под пети на метална конструкция | кв.м. | 0.64 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на стоманени горещовалцувани профили 100/100/3 за контуриране на отвори към основната ст. констукция в т.ч. всички присъщи разходи | кг | 1080 |  | 0
17 | Доствка и монтаж на системен профил за дилатационни фуги Д фуга -4см. | м.л. | 120 |  | 0
18 | Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък | куб.м. | 2.25 |  | 0
19 | Доставка и уплътняване на пясъчна възглавница | куб.м. | 0.45 |  | 0
20 | Доставка и полагане на полиетилен под бет. настилка | кв.м. | 9 |  | 0
21 | Доставка и полагане на метен бетон за тротоарна настилка с повърхностен втвърдител | куб.м. | 0.9 |  | 0
22 | Прерязване на фуги за дилатация | м.л | 2.85 |  | 0
23 | Запълване на фуги с полиуретанова паста | м.л | 2.85 |  | 0
24 | Възстановяване на настилка в двора засегната от изкопните работи | кв.м. | 20 |  | 0
25 | Доставка и полагане на земновлажен бетон | куб.м. | 1.53 |  | 0
26 | Доставка и полагане в т.ч. Запълване на фугите на бетонови бордюри 50/35/18 | м.л | 10 |  | 0
27 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и надосновни стени в т.ч. усилваши ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта | кв.м. | 22.35 |  | 0
28 | Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолация в основи | кв.м. | 15.6 |  | 0
29 | Изработване на гранитни(сиенитни) плочи за цокъл по детайл | м.л. | 8 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на гранитен (сиенитен) цокъл на котви от неръждаема стомана и мразоустойчиво лепила в т.ч. фугиране | м.л. | 8 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 10см за хор. монтаж, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата | кв.м. | 124.8 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 12см, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата по покрив | кв.м. | 9.61 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на дървени бичмета 8х8 см., III - Качество, предварително обработени срещу дървояди и импрегнирани | куб.м. | 0.07936 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат -20мм | кв.м. | 38.5 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на 1пл. битумна мембрана - между хидроустойчив шпеплат и медна лам. | кв.м. | 38.5 |  | 0
36 | Разпокриване на част от същ.покрив със запазване на медната ламарина | кв.м. | 9 |  | 0
37 | Демонтаж на водосточно казанче | бр. | 1 |  | 0
38 | Демонтаж на седящ олук | кв.м. | 9.9 |  | 0
39 | Демонтаж на водосточна тръба, без запазване | м.л. | 24.3 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на медно водосточно казанче по детайл от съществуващото | бр. | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби през мах. 1м | м.л. | 24.3 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на есове от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби | м.л. | 2 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на прав фалц и меден крепител на медна ламарина по покриви с s=0,8мм | кв.м. | 44.28 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на HPL панели с дебелина 4мм в т.ч. Окантване и запълване на фугите с системен фугопълнител | кв.м. | 131 |  | 0
45 | Доставка и монтаж та ал. системен профил за ъгъл при термопанелите 2бр. външни и 3бр. вътрешни | м.л. | 120 |  | 0
46 | Доставка и монтаж та ал. системен профил с водооткап между термопанели и цокъл | м.л. | 5.2 |  | 0
47 | Доставка и монтаж та ал. системен профил между термопанели и покрив | м.л. | 5.2 |  | 0
48 | Доставка и монтаж та ал. системен профил за затваряне на термопанели по покрив | м.л. | 6.2 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на полирани гранитни плочи - черни с дебелина 2см | кв.м. | 20.71 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на полирани гранитни плочи - с цвят на съществуващите с дебелина 2см | кв.м. | 22.5 |  | 0
51 | Зобляне и полиране на ъгли на гранитни плочи | м.л. | 38.4 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на полирани каменни плочи с дебели 2 см от "мушелкалк" | кв.м. | 65.8525 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за под | м.л. | 6 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за стени и таван | м.л. | 18.6 |  | 0
55 | Тухлена зидария за допълване на отвори на цим. Разтвор идебелина над 25см. | куб.м. | 10.42 |  | 0
56 | Гладка вароциментова мазилка (изкърпване около отвори | кв.м. | 23.76 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на метална рамка за укрепване на отвори в тухлена зидария от профили 80х80х3мм в т.ч. всички присъщи разходи | кг. | 741.78 |  | 0
58 | Грундиране на метални рамки за укрепване на отвори | кв.м. | 0.91296 |  | 0
59 | Боядисване двукратно на метална конструкция с автоемайл лак | кв.м. | 0.91 |  | 0
60 | Извозване на стр. Отпадъци | куб.м. | 1.6335 |  | 0
61 | Почистване и измиване на стълбищните клетки | кв.м. | 364.23 |  | 0
62 | Разбиване на отвори в тухлена зидария с чук и шило | куб.м. | 13.86 |  | 0
63 | Извозване на стр. отпадъци от разбиването | куб.м. | 7.26 |  | 0
64 | Разваляне на същ. тротоар | кв.м. | 9 |  | 0
65 | Изваждане на същ. Бордюри | м.л. | 10 |  | 0
66 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
67 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
68 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
69 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 3.63 |  | 0
70 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
71 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
72 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
73 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 3.63 |  | 0
74 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
75 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
76 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
77 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 5 |  | 0
Двор №4-Асансьор №2
78 | Доставка и монтаж на фасадно скеле, в това число предпазна мрежа | кв.м | 115 |  | 0
79 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м | 115 |  | 0
80 | Демонтаж стенна облицовка „мушелкалк“; | кв.м | 65.8525 |  | 0
81 | Демонтаж цокъл от гранитни облицовъчни плочи с D=8см по фасада | кв.м | 4 |  | 0
82 | Демонтаж на дървена дограма | кв.м. | 2.62 |  | 0
83 | Демонтаж на метална дограма | кв.м. | 14.55 |  | 0
84 | Разбиване на монолитен мозаечен подпрозоречен перваз | м.л | 8.7 |  | 0
85 | Демонтаж метални решетки при дограма | кв.м. | 5.8 |  | 0
86 | Разрушаване ръчно на СтБ подови конструкции (гаражи за пермахване) Д плоча =12см. | куб.м | 9.6 |  | 0
87 | Разрушаване ръчно на армирана бетонна настилка (гаражи за пермахване) Д настилка - 10см. | куб.м | 8 |  | 0
88 | Демонтаж на гаражни врати | кв.м | 20 |  | 0
89 | Разрушаване ръчно на тухлени зидове с дебелина 1т (25см) | м3 | 15 |  | 0
90 | Разушаване на същестуващи СтБ фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти | куб.м | 2.2 |  | 0
91 | Транспортиране на строителни отпадъци до депо | куб.м | 34.8 |  | 0
92 | Доставка и полагане на акрилен пълнител под пети на метална конструкция | кв.м. | 0.64 |  | 0
93 | Доставка и монтаж на стоманени горещовалцувани профили 100/100/3 за контуриране на отвори към основната ст. констукция в т.ч. всички присъщи разходи | кг | 1080 |  | 0
94 | Доствка и монтаж на системен профил за дилатационни фуги Д фуга -4см. | м.л. | 120 |  | 0
95 | Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък | куб.м. | 2.25 |  | 0
96 | Доставка и уплътняване на пясъчна възглавница | куб.м. | 0.45 |  | 0
97 | Доставка и полагане на полиетилен под бет. настилка | кв.м. | 9 |  | 0
98 | Доставка и полагане на метен бетон за тротоарна настилка с повърхностен втвърдител | куб.м. | 0.9 |  | 0
99 | Прерязване на фуги за дилатация | м.л | 2.85 |  | 0
100 | Запълване на фуги с полиуретанова паста | м.л | 2.85 |  | 0
101 | Възстановяване на настилка в двора засегната от изкопните работи | кв.м. | 5 |  | 0
102 | Доставка и полагане на земновлажен бетон | куб.м. | 1.53 |  | 0
103 | Доставка и полагане в т.ч. Запълване на фугите на бетонови бордюри 50/35/18 | м.л | 10 |  | 0
104 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и надосновни стени в т.ч. усилваши ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта | кв.м. | 23.35 |  | 0
105 | Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолация в основи | кв.м. | 15.6 |  | 0
106 | Изработване на гранитни(сиенитни) плочи за цокъл по детайл | м.л. | 8 |  | 0
107 | Доставка и монтаж на гранитен (сиенитен) цокъл на котви от неръждаема стомана и мразоустойчиво лепила в т.ч. фугиране | м.л. | 8 |  | 0
108 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 10см за хор. монтаж, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата | кв.м. | 142.27 |  | 0
109 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 12см, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата по покрив | кв.м. | 9.61 |  | 0
110 | Доставка и монтаж на дървени бичмета 8х8 см., III - Качество, предварително обработени срещу дървояди и импрегнирани | куб.м. | 0.07936 |  | 0
111 | Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат -20мм | кв.м. | 38.5 |  | 0
112 | Доставка и монтаж на 1пл. битумна мембрана - между хидроустойчив шпеплат и медна лам. | кв.м. | 38.5 |  | 0
113 | Разпокриване на част от същ.покрив със запазване на медната ламарина | кв.м. | 9 |  | 0
114 | Демонтаж на водосточно казанче | бр. | 1 |  | 0
115 | Демонтаж на седящ олук | кв.м. | 9.9 |  | 0
116 | Демонтаж на водосточна тръба, без запазване | м.л. | 24.3 |  | 0
117 | Доставка и монтаж на медно водосточно казанче по детайл от съществуващото | бр. | 1 |  | 0
118 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби през мах. 1м | м.л. | 24.3 |  | 0
119 | Доставка и монтаж на есове от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби | м.л. | 2 |  | 0
120 | Доставка и монтаж на прав фалц и меден крепител на медна ламарина по покриви с s=0,8мм | кв.м. | 44.28 |  | 0
121 | Доставка и монтаж на HPL панели с дебелина 4мм в т.ч. Окантване и запълване на фугите с системен фугопълнител | кв.м. | 152 |  | 0
122 | Доставка и монтаж та ал. системен профил за ъгъл при термопанелите 2бр. външни и 3бр. вътрешни | м.л. | 117 |  | 0
123 | Доставка и монтаж та ал. системен профил с водооткап между термопанели и цокъл | м.л. | 6.2 |  | 0
124 | Доставка и монтаж та ал. системен профил между термопанели и покрив | м.л. | 6.2 |  | 0
125 | Доставка и монтаж та ал. системен профил за затваряне на термопанели по покрив | м.л. | 6.2 |  | 0
126 | Доставка и монтаж на полирани гранитни плочи - черни с дебелина 2см | кв.м. | 20.71 |  | 0
127 | Доставка и монтаж на полирани гранитни плочи - с цвят на съществуващите с дебелина 2см | кв.м. | 13.5 |  | 0
128 | Зобляне и полиране на ъгли на гранитни плочи | м.л. | 38.4 |  | 0
129 | Доставка и монтаж на полирани каменни плочи с дебели 2 см от "мушелкалк" | кв.м. | 65.8525 |  | 0
130 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за под | м.л. | 6 |  | 0
131 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за стени и таван | м.л. | 18.6 |  | 0
132 | Тухлена зидария за допълване на отвори на цим. Разтвор идебелина над 25см. | куб.м. | 10.42 |  | 0
133 | Гладка вароциментова мазилка (изкърпване около отвори | кв.м. | 88.41 |  | 0
134 | Доставка и монтаж на метална рамка за укрепване на отвори в тухлена зидария от профили 80х80х3мм в т.ч. всички присъщи разходи | кг. | 741.78 |  | 0
135 | Грундиране на метални рамки за укрепване на отвори | кв.м. | 0.91296 |  | 0
136 | Боядисване двукратно на метална конструкция с автоемайл лак | кв.м. | 0.91 |  | 0
137 | Извозване на стр. Отпадъци | куб.м. | 1.6335 |  | 0
138 | Почистване и измиване на стълбищните клетки | кв.м. | 364.23 |  | 0
139 | Разбиване на отвори в тухлена зидария с чук и шило | куб.м. | 4.0656 |  | 0
140 | Извозване на стр. отпадъци от разбиването | куб.м. | 7.26 |  | 0
141 | Разваляне на същ. тротоар | кв.м. | 9 |  | 0
142 | Изваждане на същ. Бордюри | м.л. | 10 |  | 0
143 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
144 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
145 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
146 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 3.63 |  | 0
147 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
148 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
149 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
150 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 3.63 |  | 0
151 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
152 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
153 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
154 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 5 |  | 0
Двор №3-Асансьор №3
155 | Доставка и монтаж на фасадно скеле, в това число предпазна мрежа | кв.м | 154 |  | 0
156 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м | 154 |  | 0
157 | Демонтаж цокъл от гранитни облицовъчни плочи с D=8см по фасада | кв.м | 4 |  | 0
158 | Демонтаж на керамична облицовка от гранитогрес | кв.м | 20 |  | 0
159 | Демонтаж на дървена дограма | кв.м. | 20.46 |  | 0
160 | Разбиване на монолитен мозаечен подпрозоречен перваз | м.л | 9.36 |  | 0
161 | Демонтаж метални решетки при дограма | кв.м. | 10.26 |  | 0
162 | Доставка и монтаж жалузийна решетка с размери 78/200 | бр. | 1 |  | 0
163 | Доставка и монтаж жалузийна решетка с размери 66/229 | бр. | 1 |  | 0
164 | Доставка и полагане на акрилен пълнител под пети на метална конструкция | кв.м. | 0.64 |  | 0
165 | Доставка и монтаж на стоманени горещовалцувани профили 100/100/3 за контуриране на отвори към основната ст. констукция в т.ч. всички присъщи разходи | кг | 1265 |  | 0
166 | Доставка и монтаж на керамична облицовка от гранитогрес | кв.м | 20 |  | 0
167 | Доствка и монтаж на системен профил за дилатационни фуги Д фуга -4см. | м.л. | 140 |  | 0
168 | Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък | куб.м. | 5.5 |  | 0
169 | Доставка и уплътняване на пясъчна възглавница | куб.м. | 1.1 |  | 0
170 | Доставка и полагане на полиетилен под бет. настилка | кв.м. | 22 |  | 0
171 | Доставка и полагане на метен бетон за тротоарна настилка с повърхностен втвърдител | куб.м. | 1 |  | 0
172 | Прерязване на фуги за дилатация | м.л | 4 |  | 0
173 | Запълване на фуги с полиуретанова паста | м.л | 4 |  | 0
174 | Възстановяване на настилка в двора засегната от изкопните работи | кв.м. | 50.68 |  | 0
175 | Доставка и полагане на земновлажен бетон | куб.м. | 2.8 |  | 0
176 | Доставка и полагане в т.ч. Запълване на фугите на бетонови бордюри 50/35/18 | м.л | 24 |  | 0
177 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и надосновни стени в т.ч. усилваши ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта | кв.м. | 64.12 |  | 0
178 | Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолация в основи | кв.м. | 55.8 |  | 0
179 | Изработване на гранитни(сиенитни) плочи за цокъл по детайл | м.л. | 10 |  | 0
180 | Доставка и монтаж на гранитен (сиенитен) цокъл на котви от неръждаема стомана и мразоустойчиво лепила в т.ч. фугиране | м.л. | 10 |  | 0
181 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 10см за хор. монтаж, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата | кв.м. | 220.5 |  | 0
182 | Доставка и монтаж на козирка от триплекс с окочвачи | кв.м. | 4 |  | 0
183 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 12см, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата по покрив | кв.м. | 12.96 |  | 0
184 | Доставка и монтаж на дървени бичмета 8х8 см., III - Качество, предварително обработени срещу дървояди и импрегнирани | куб.м. | 0.13824 |  | 0
185 | Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат -20мм | кв.м. | 57.82 |  | 0
186 | Доставка и монтаж на 1пл. битумна мембрана - между хидроустойчив шпеплат и медна лам. | кв.м. | 57.82 |  | 0
187 | Разпокриване на част от същ.покрив със запазване на медната ламарина | кв.м. | 11.5 |  | 0
188 | Демонтаж на водосточно казанче | бр. | 2 |  | 0
189 | Демонтаж на седящ олук | кв.м. | 25.3 |  | 0
190 | Демонтаж на водосточна тръба, без запазване | м.л. | 24 |  | 0
191 | Доставка и монтаж на медно водосточно казанче по детайл от съществуващото | бр. | 2 |  | 0
192 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби през мах. 1м | м.л. | 44.5 |  | 0
193 | Доставка и монтаж на есове от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби | м.л. | 4 |  | 0
194 | Доставка и монтаж на прав фалц и меден крепител на медна ламарина по покриви с s=0,8мм | кв.м. | 66.493 |  | 0
195 | Доставка и монтаж на HPL панели с дебелина 4мм в т.ч. Окантване и запълване на фугите с системен фугопълнител | кв.м. | 226 |  | 0
196 | Доставка и монтаж на системен профил за ъгъл при термопанелите 2бр. външни и 2бр. вътрешни | м.л. | 98 |  | 0
197 | Доставка и монтаж та системен профил с водооткап между термопанел и цокъл | м.л. | 16.7 |  | 0
198 | Доставка и монтаж на системен профил между термопанел и покрив | м.л. | 16.7 |  | 0
199 | Доставка и монтаж на полирани гранитни плочи - черни с дебелина 2см | кв.м. | 20.71 |  | 0
200 | Доставка и монтаж на полирани керамични плочи с размер 10х10, цвят като съществуващите | кв.м. | 13.5 |  | 0
201 | Зобляне и полиране на ъгли на гранитни плочи | м.л. | 38.4 |  | 0
202 | Доставка и монтаж на керамични плочи по стени - с цвят на съществуващите | кв.м. | 16.2 |  | 0
203 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за под | м.л. | 7 |  | 0
204 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за стени и таван | м.л. | 29.8 |  | 0
205 | Тухлена зидария за допълване на отвори на цим. Разтвор идебелина над 25см. | куб.м. | 8.47 |  | 0
206 | Доставка и монтаж на пожароустойчивa вратa с граница на огнеустойчивост EI60, светъл отвор мин. 90см, метална, димоуплътнена с клас на самозатваряне C3 | бр. | 3 |  | 0
207 | Гладка вароциментова мазилка (изкърпване около отвори | кв.м. | 42.06 |  | 0
208 | Гипсова шпакловка в т.ч. подготовка за боядисване | кв.м. | 25.86 |  | 0
209 | Полагане на дълбощопроникващ грунд | кв.м. | 25.86 |  | 0
210 | Доставка и полагане на латекс на водна основа - три ръце | кв.м. | 74.55 |  | 0
211 | Обръщане на отвор с мазилка | кв.м. | 2.8 |  | 0
212 | Доставка и монтаж на метална рамка за укрепване на отвори в тухлена зидария от профили 80х80х3мм в т.ч. всички присъщи разходи | кг. | 741.78 |  | 0
213 | Грундиране на метални рамки за укрепване на отвори | кв.м. | 0.91296 |  | 0
214 | Боядисване двукратно на метална конструкция с автоемайл лак | кв.м. | 0.91 |  | 0
215 | Извозване на стр. Отпадъци | куб.м. | 2.2869 |  | 0
216 | Почистване и измиване на коридор | кв.м. | 1164 |  | 0
217 | Разбиване на отвори в тухлена зидария с чук и шило | куб.м. | 7.7616 |  | 0
218 | Разбиване на отвори в бетонна стена с къртач | куб.м. | 1.2936 |  | 0
219 | Извозване на стр. отпадъци от разбиването | куб.м. | 9.05 |  | 0
220 | Разваляне на същ. тротоар | кв.м. | 22 |  | 0
221 | Изваждане на същ. Бордюри | м.л. | 24 |  | 0
222 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
223 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
224 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
225 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 5 |  | 0
Двор №1-Асансьор №4
226 | Доставка и монтаж на фасадно скеле, в това число предпазна мрежа | кв.м | 176 |  | 0
227 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м | 176 |  | 0
228 | Демонтаж цокъл от гранитни облицовъчни плочи с D=8см по фасада | кв.м | 3.2 |  | 0
229 | Демонтаж на керамична облицовка от гранитогрес | кв.м | 20 |  | 0
230 | Демонтаж на дървена дограма | кв.м. | 20.52 |  | 0
231 | Разбиване на монолитен мозаечен подпрозоречен перваз | м.л | 8.88 |  | 0
232 | Демонтаж метални решетки при дограма | кв.м. | 9.93 |  | 0
233 | Демонтаж на външно тяло климатик | бр. | 1 |  | 0
234 | Монтаж на външно тяло климатик | бр. | 1 |  | 0
235 | Доставка и полагане на акрилен пълнител под пети на метална конструкция | кв.м. | 0.64 |  | 0
236 | Доставка и монтаж на стоманени горещовалцувани профили 100/100/3 за контуриране на отвори към основната ст. констукция в т.ч. всички присъщи разходи | кг | 901 |  | 0
237 | Доставка и монтаж на керамична облицовка от гранитогрес | кв.м | 20 |  | 0
238 | Доствка и монтаж на системен профил за дилатационни фуги Д фуга -4см. | м.л. | 100 |  | 0
239 | Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък | куб.м. | 2.75 |  | 0
240 | Доставка и уплътняване на пясъчна възглавница | куб.м. | 0.55 |  | 0
241 | Доставка и полагане на полиетилен под бет. настилка | кв.м. | 11 |  | 0
242 | Доставка и полагане на метен бетон за тротоарна настилка с повърхностен втвърдител | куб.м. | 1.1 |  | 0
243 | Прерязване на фуги за дилатация | м.л | 4 |  | 0
244 | Запълване на фуги с полиуретанова паста | м.л | 4 |  | 0
245 | Възстановяване на настилка в двора засегната от изкопните работи | кв.м. | 8 |  | 0
246 | Доставка и полагане на земновлажен бетон | куб.м. | 1.53 |  | 0
247 | Доставка и полагане в т.ч. Запълване на фугите на бетонови бордюри 50/35/18 | м.л | 15 |  | 0
248 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и надосновни стени в т.ч. усилваши ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта | кв.м. | 23.54 |  | 0
249 | Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолация в основи | кв.м. | 16.23 |  | 0
250 | Изработване на гранитни(сиенитни) плочи за цокъл по детайл | м.л. | 10 |  | 0
251 | Доставка и монтаж на гранитен (сиенитен) цокъл на котви от неръждаема стомана и мразоустойчиво лепила в т.ч. фугиране | м.л. | 10 |  | 0
252 | Доставка и монтаж на окачена структурна фасада с двукамерен стъклопакет в т.ч. всички присъщи разходи и стойността за изработване на технологичен проект за монтаж | кв.м. | 191.59 |  | 0
253 | Доставка и монтаж на козирка от триплекс с окочвачи | кв.м. | 4 |  | 0
254 | Доставка и монтаж на термопанели с дебелина 12см, предварително разкроени в т.ч. крепежи - с пълнеж от мин. вата по покрив | кв.м. | 8.12 |  | 0
255 | Доставка и монтаж на дървени бичмета 8х8 см., III - Качество, предварително обработени срещу дървояди и импрегнирани | куб.м. | 0.07936 |  | 0
256 | Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат -20мм | кв.м. | 38.42 |  | 0
257 | Доставка и монтаж на 1пл. битумна мембрана - между хидроустойчив шпеплат и медна лам. | кв.м. | 38.5 |  | 0
258 | Разпокриване на част от същ.покрив със запазване на медната ламарина | кв.м. | 9 |  | 0
259 | Демонтаж на водосточно казанче | бр. | 1 |  | 0
260 | Демонтаж на седящ олук | кв.м. | 9.9 |  | 0
261 | Демонтаж на водосточна тръба, без запазване | м.л. | 24 |  | 0
262 | Доставка и монтаж на медно водосточно казанче по детайл от съществуващото | бр. | 1 |  | 0
263 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби през мах. 1м | м.л. | 24 |  | 0
264 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от медна ламарина s=0,8мм, ф100мм в т.ч. носещи скоби през мах. 1м | м.л. | 24 |  | 0
265 | Доставка и монтаж на медно водосточно казанче по детайл от съществуващото за водосточна тръба ф100 | бр. | 1 |  | 0
266 | Доставка и монтаж на есове от медна ламарина s=0,8мм, ф160мм в т.ч. носещи скоби | м.л. | 2 |  | 0
267 | Доставка и монтаж на прав фалц и меден крепител на медна ламарина по покриви с s=0,8мм | кв.м. | 44.28 |  | 0
268 | Доставка и монтаж та ал. системен алуминев профил за ъгъл между фасадна стена и окачена фасада 2бр. вътрешни | м.л. | 48 |  | 0
269 | Доставка и монтаж та ал. системен профил с водооткап между окачена фасада и цокъл | м.л. | 8.17 |  | 0
270 | Доставка и монтаж та ал. системен профил между окачена фасада и покрив | м.л. | 8.17 |  | 0
271 | Доставка и монтаж на полирани гранитни плочи - черни с дебелина 2см | кв.м. | 20.71 |  | 0
272 | Доставка и монтаж на полирани керамични плочи с размер 10х10, цвят като съществуващите | кв.м. | 18.5 |  | 0
273 | Зобляне и полиране на ъгли на гранитни плочи | м.л. | 38.4 |  | 0
274 | Доставка и монтаж на керамични плочи за стена- с цвят на съществуващите | кв.м. | 16.2 |  | 0
275 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за под | м.л. | 6 |  | 0
276 | Доставка и монтаж на водоплътна дилатационна фуга за стени и таван | м.л. | 18.6 |  | 0
277 | Тухлена зидария за допълване на отвори на цим. Разтвор идебелина над 25см. | куб.м. | 10.42 |  | 0
278 | Гладка вароциментова мазилка (изкърпване около отвори | кв.м. | 37.2 |  | 0
279 | Гипсова шпакловка в т.ч. подготовка за боядисване | кв.м. | 21 |  | 0
280 | Полагане на дълбощопроникващ грунд | кв.м. | 21 |  | 0
281 | Доставка и полагане на латекс на водна основа - три ръце | кв.м. | 74.55 |  | 0
282 | Доставка и монтаж на метална рамка за укрепване на отвори в тухлена зидария от профили 80х80х3мм в т.ч. всички присъщи разходи | кг. | 741.78 |  | 0
283 | Грундиране на метални рамки за укрепване на отвори | кв.м. | 0.91 |  | 0
284 | Боядисване двукратно на метална конструкция с автоемайл лак | кв.м. | 0.91 |  | 0
285 | Извозване на стр. Отпадъци | куб.м. | 1.6335 |  | 0
286 | Почистване и измиване на прилежащ коридор | кв.м. | 364.23 |  | 0
287 | Разбиване на отвори в тухлена зидария с чук и шило | куб.м. | 13.86 |  | 0
288 | Извозване на стр. отпадъци от разбиването | куб.м. | 7.26 |  | 0
289 | Разваляне на същ. тротоар | кв.м. | 9 |  | 0
290 | Изваждане на същ. Бордюри | м.л. | 10 |  | 0
291 | Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението | бр. | 2 |  | 0
292 | Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори | бр. | 12 |  | 0
293 | Демонтаж на радиатори и предаване на Възложителя | бр. | 6 |  | 0
294 | Извозване на отпадъци от настилки и бордюри | куб.м. | 3.63 |  | 0
| общо по част Архитектурна |  |  |  | 0
Част Конструктивна
295 | Механизиран изкоп | куб.м. | 211 |  | 0
296 | Ръчен изкоп за оформяне на основа и изчистване на надосновни зидове | куб.м. | 21 |  | 0
297 | Извозване на излишна земна маса в т.ч. всички присъщи разходи | куб.м. | 302 |  | 0
298 | Обратен насип от трошен камък в т.ч. уплътняване | куб.м. | 122 |  | 0
299 | Бетон клас С20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване | куб.м. | 38.5 |  | 0
300 | Подложен бетон клас С8/10 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване | куб.м. | 3 |  | 0
301 | Армировъчна стомана клас В420 в т.ч. доставка и монтаж | кг. | 4372 |  | 0
302 | Стомана за заварени конструкции S235 JR - в това число всички присъщи разходи, заварки, пробиване на отвори | кг. | 22752 |  | 0
303 | Почистване на метална к-ция с метална четка | кв.м. | 577 |  | 0
304 | Наннасяне на антикорозионна защита, два слоя с акрилен грунд | кв.м. | 577 |  | 0
305 | Боядисване двукратно на метална конструкция с автоемайл лак | кв.м. | 577 |  | 0
306 | Доставка и монтаж на анкери HSL-3 16/25 в т.ч. пробиване на дупките | бр. | 216 |  | 0
| общо по част Конструктивна |  |  |  | 0
Част Укрепване на изкоп в двор №3
307 | Доставка и монтаж на Винтов Анкер G4 76 x 3 x 1500 mm | бр. | 13 |  | 0
308 | Доставка и монжат на дървени греди 12х14см ІІІ кач. | куб.м. | 2.5 |  | 0
309 | Доставка и монтаж на букови талпи с дебелина 4см. | куб.м. | 1 |  | 0
310 | Доставка и монтаж на анкери HSL-3 16/25 в т.ч. пробиване на дупките | бр. | 20 |  | 0
311 | Доставка и монтаж на ъглови планки 120х120х12мм L25см. | кг | 192 |  | 0
312 | Доставка на гладка стомана Ф12мм | кг | 97 |  | 0
313 | Демонтаж на дървени греди и талпи | куб.м. | 3.5 |  | 0
314 | Изваждане на винтови анкери | бр. | 12 |  | 0
315 | Извозване на строителни отпадъци | куб.м. | 4 |  | 0
| общо по част Укрепване на изкоп в двор №3 |  |  |  | 0
Част Електро
Ел. инсталация
316 | Доставка и монтаж на Табло двигатели и осветление ТДО1, по схема | бр. | 1 |  | 0
317 | Доставка и монтаж на Табло двигатели и осветление ТДО2, по схема | бр. | 1 |  | 0
318 | Доставка и монтаж на Табло двигатели и осветление ТДО3, по схема | бр. | 1 |  | 0
319 | Доставка и монтаж на Табло двигатели и осветление ТДО4, по схема | бр. | 1 |  | 0
320 | Доставка и монтаж на прахо и влагозащитено осветително тяло с предпазна метална решетка 20W, IP44 | бр. | 29 |  | 0
321 | Доставка и монтаж на обикновен ключ-противовлажен | бр. | 4 |  | 0
322 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ-противовлажен | бр. | 8 |  | 0
323 | Доставка на монофазен контакт IP 44 | бр. | 4 |  | 0
324 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 | м. | 182 |  | 0
325 | Доставка на гофр. тръба ф23 | м. | 20 |  | 0
326 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 на скоби | м. | 160 |  | 0
327 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 гофр. тръба ф16 | м. | 20 |  | 0
328 | Доставка на метална тръба1" | м | 2 |  | 0
329 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 в метална тръба 1" | м | 2 |  | 0
330 | Доставка на кабел СВТ 3х4 | м. | 122 |  | 0
331 | Доставка на гофр. тръба ф23 | м. | 20 |  | 0
332 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 гофр. тръба ф23 | м. | 20 |  | 0
333 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 на скоби | м. | 100 |  | 0
334 | Доставка на метална тръба1" | м | 2 |  | 0
335 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 в метална тръба 1" | м | 2 |  | 0
336 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж IP44 | бр. | 28 |  | 0
337 | Доставка на кабел СВТ 5х6 | м. | 535 |  | 0
338 | Доставка на PVC тръба ф29 | м. | 90 |  | 0
339 | Доставка на гофр. тръба ф29 | м. | 15 |  | 0
340 | Изтегляне на кабел СВТ 5х6 в гофр.тръба ф29 | м | 15 |  | 0
341 | Изтегляне на кабел СВТ 5х6 по скара | м | 425 |  | 0
342 | Изтегляне на кабел СВТ 5х6 в PVC тръба ф29 | м | 90 |  | 0
343 | Доставка на метална тръба 2" | м | 5 |  | 0
344 | Изтегляне на кабел СВТ 5х6 в метална тръба 2" | м | 5 |  | 0
345 | Доставка на кабел СВТ 5х10 | м. | 165 |  | 0
346 | Доставка на PVC тръба ф36 | м. | 30 |  | 0
347 | Доставка на гофр.тръба ф36 | м | 5 |  | 0
348 | Изтегляне на кабел СВТ 5х10 в PVC тръба ф36 | м | 30 |  | 0
349 | Изтегляне на кабел СВТ 5х10 по скара | м | 130 |  | 0
350 | Изтегляне на кабел СВТ 5х10 в гофр.тръба ф29 | м | 5 |  | 0
351 | Доставка и монтаж на кабелна скара 200/50/5 | м | 230 |  | 0
352 | Протоколи от Акредитиран орган за контрол | компл. | 1 |  | 0
Заземителна инсталация
353 | Направа на заземителна уредба | м | 4 |  | 0
354 | Доставка на поцинкована шина 40/4мм | м | 140 |  | 0
355 | Монтаж на поцинкована шина 40/4мм по бетон | м | 120 |  | 0
356 | Монтаж на поцинкована шина 40/4мм в изкоп | м | 20 |  | 0
357 | Доставка и монтаж на ПВА 1х6 | м | 50 |  | 0
358 | Изтегляне на проводник ПВА 1х6 към поцинкована шина 40/4м за заземление | м | 50 |  | 0
359 | Протоколи от Акредитиран орган за контрол | компл. | 1 |  | 0
| общо по част Електро |  |  |  | 0
Част Канализация
ДВОР №1
360 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръбиф110х3,2 | мл | 10 |  | 0
361 | Изпитване на канализацията на водоплътност | мл | 10 |  | 0
362 | Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. И дълб от 1,20 .до 4,00м | м3 | 8.8109 |  | 0
363 | Обратно засипване с трамбоване | м3 | 8.5 |  | 0
364 | Доставка и монтаж на РШ готово изделие от полипропилен с чугунен капак и h до 2,00м. | бр. | 1 |  | 0
365 | Пробиване на отвори 15/15 в стар бетон | бр. | 1 |  | 0
366 | Изолация по тръби с минерална вата | м2 | 17.27 |  | 0
367 | Разваляне и възстановяване на същ.настилка | м2 | 12 |  | 0
ДВОР №3
368 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110х3,2 | мл | 19 |  | 0
369 | Изпитване на канализацията на водоплътност | мл | 19 |  | 0
370 | Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. И дълб от 1,20 .до 4,00м | м3 | 11.4 |  | 0
371 | Обратно засипване с трамбоване | м3 | 11.4 |  | 0
372 | Пробиване на отвори 15/15 в стар бетон | бр. | 1 |  | 0
373 | Изолация по тръби с минерална вата | м2 | 32.813 |  | 0
374 | Разваляне и възстановяване на същ.настилка | м2 | 22.8 |  | 0
ДВОР №4
375 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръбиф110х3,2 | мл | 12 |  | 0
376 | Изпитване на канализацията на водоплътност | мл | 12 |  | 0
377 | Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. И дълб от 1,20 .до 4,00м | м3 | 8.16 |  | 0
378 | Обратно засипване с трамбоване | м3 | 8.16 |  | 0
379 | Пробиване на отвори 15/15 в стар бетон | бр. | 1 |  | 0
380 | Изолация по тръби с минерална вата | м2 | 20.724 |  | 0
381 | Разваляне и възстановяване на същ.настилка | м2 | 14.4 |  | 0
ДВОР №8
382 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръбиф110х3,2 | мл | 14 |  | 0
383 | Изпитване на канализацията на водоплътност | мл | 14 |  | 0
384 | Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. И дълб от 1,20 .до 4,00м | м3 | 8.12 |  | 0
385 | Обратно засипване с трамбоване | м3 | 8.12 |  | 0
386 | Пробиване на отвори 15/15 в стар бетон | бр. | 1 |  | 0
387 | Изолация по тръби с минерална вата | м2 | 24.178 |  | 0
388 | Разваляне и възстановяване на същ.настилка | м2 | 16.8 |  | 0
| общо по част Канализация |  |  |  | 0
| ОБЩО за СМР |  |  |  | 0
| 15% непредвидени |  |  |  | 0
| ОБЩО с непредвидени |  |  |  | 0
| 20% ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ |  |  |  | 0
| Дата | ________/ _________ / ______
| Име и фамилия | __________________________
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________
| Длъжност | __________________________
| Наименование на участника | __________________________