ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.186 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Изготвил:

Цветелина Трайкова – главен експерт в отдел „ОП”:

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”

Маргарита Николова - директор на дирекция „ФС”:

гр. София, 2017 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

1. Обява (по образец).

2.  Техническа спецификация за обособена позиция № 1 и № 2.

3. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

4. Приложения:

4.1. ЕЕДОП;

4.1. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – по образец № 1;

4.2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП – по образец № 2;.

4.3. Образец № 3 на Техническо предложение за обособена позиция № 1 и Образец № 3.1. на Техническо предложение за обособена позиция № 2, съдържащо:

4.4. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора – образец № 4;

4.5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 5;

4.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - образец № 6;

4.7 Декларация за свързани лица - образец № 7  ;

4.8. Декларация на собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които участникът ще използва за изпълнението на строително-ремонтните  работи – за обособената позиция за която участниците подават оферта - образец № 8 за обособена позиция № 1 и образец № 8.1 за обособена позиция № 2;

4.9. Списък на персонала,  инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за изпълнението на строително-ремонтните работи -  за обособената позиция за която участниците подават оферта - образец № 9 за обособена позиция № 1 и образец № 9.1 за обособена позиция № 2;

4.10. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от  датата  на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката  -  образец № 10.

4.11. Декларация за извършен оглед на обекта-  образец № 11.

4.12. Ценово предложение -  образец № 12 за обособена позиция № 1 и образец № 12.1 за обособена позиция № 2.

4.13.Проект на договор за обособена позиция № 1 - образец № 13 и  Проект на договор за обособена позиция № 2 - образец № 13.1;

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

на процедура за възлагане на  обществена поръчка  по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. СРОК

1. Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, гр. София.

2. Прогнозната стойност на поръчка е 185 000,00 лв. без ДДС.

3. Критерии за оценка на офертите  –„най - ниска цена“.

4. Срок – 30.11.2017г.

ІІ. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ

1. Боядисване на таванни и стенни повърхности в зали, кабинети, коридори и дървени прозорци.

Ориентировъчна площ на таванни и стенни повърхности в зали, коридори и санитарни възли – 15300 кв. м., в т. ч – по съдебни зали ІІ–ри  и III-ти етаж - 2630 кв. м.(1315 кв. м. бяло по тавани и 1315 кв.м. сиво по стени), санитарни възли І – ви сутерен, І - ви и ІІ – ри етаж - 190 кв. м., коридори І – ви сутерен и І–ви етаж (общо достъпни  зони), коридори и кабинети партер, II-ри и  III-ти етажи 8100 кв. м. Ориентировъчна площ дървени прозорци – 800 кв. м.

Повърхностите да се остържат и почистят от прах и замърсявания, изкърпят и шпакловат, след което да се грундират и боядисат двукратно с латексова боя.

Таванните повърхности в съдебните зали, кабинетите и коридорите да се боядисат с бяла боя, стенните в съдебните зали и кабинетите със сива, а в коридорите и санитарните възли с бяла боя.

Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.

Полагането на бояджийските разтвори се извършва при температура на най – студената външна стена най – малко + 8оС, измерена на разстояние 0,5 м от пода. При температура под + 15оС преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най – малко 24 часа. Влажността на основата трябва да отговаря на технологията и съответните стандарти.

След полагане на водни бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.

Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

2. Възстановяване подови настилки.

- По коридори (плочки гранитогрес 10/10 цвят опал, черен или сив и плочки гранитогрес 30/30 цвят опал). Ориентировъчно количество плочки 10/10 – цвят опал - 25 кв. м.,  цвят черен - 10 кв. м.,  цвят сив - 10 кв. м.,  плочки 30/30 – 10 кв. м., плочки 20/20 – 15 кв.м.

Отлепените и спуканите плочки се премахват, оформя се легло за лепило, обезпрашава се и се полагат почистените от стари разтвори и здрави отлепени плочки или нови с лепило за плочки от гранитогрес. Фугите на възстановените настилки се запълват с фугировъчна смес със съответния цвят. Температурата на въздуха по време на полагането на настилките и температурата и влажността на основата върху която се полага настилката, трябва да съответстват на технологията и съответните стандарти.

- По канцеларии – пластични РVС с ориентировъчно количество от 210м2. Рулата на подовата настилка, преди да се скроят, трябва да престоят 24 - 48 часа в помещението, в които ще се полагат, при температура най-малко + 15оС. Подовите настилки се залепват върху основата (съществуваща РVС настилка) с лепила. Лепилото се избира в зависимост от настилката, като технологията на залепването е съгласно изискванията на фирмени каталози. Непосредствено преди залепването повърхността на основата се почиства от случайни замърсявания и се обезпрашава. За получаване на по-добра спойка между настилката и основата, необходимо е след залепването да се валира. По време на лепенето в помещението трябва да се поддържа относителна влажност на въздуха най-много 75% и температура не по-малка от + 15оС. Подовите первази са РVС.

При компрометирана основа на PVC настилката, същата се демонтира, механично се отстраняват остатъците от лепила, прешлайфа се саморазливната замазка и обезпрашава. При необходимост се полага нова саморазливна замазка, като неравностите се отстраняват или изкърпват с високоякостна шпахловка.

- По кабинети и съдебни зали – паркетни настилки – ламинирани плоскости, ламелен паркет – трислоен или от масивна дървесина, около 105 м2.

Работата включва: Демонтаж и монтаж на ламинатен паркет. Монтажът на паркета се извършва съгласно указанията на фирмата производител.

Циклене (освежаване) на съществуващ паркет – трислоен или от масивна дървесина.

Лакиране на циклен паркет – трислоен или от масивна дървесина. Лакирането се извършва съгласно указанията на фирмата производител на съответния лак.

3. Възстановяване на стенни облицовки по коридори и фоайета.

Ориентировъчни количества за възстановяване около 20м2. Падналите или напуканите плочки се премахват. Почиства се основата. Гладките и плътни плоскости предварително се награпяват механически. При използване на лепила, плочките се обработват според описанията за съответното лепило.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез почукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. Констатираните такива се отстраняват и се изпълняват и приемат отново. Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор и други дефекти. Завършената облицовка се почиства, измива се и се подсушава със суха кърпа.

4. Възстановяване изтривалките на външното централно стълбище – 5 бр. и ограда метални пана с приблизителна площ от около 100м2, централен вход.

Почистване на фуги и фугиране на настилка от гранитни плочи около изтривалките. Премахване на съществуващата изолация на коритото на изтривалките. Почистване на коритото механично. При констатиране на дефектирал сифон, същия се подменя с нов, като същия се закрепва и замонолитва към съществуващата ст. бетонова плоча и към вертикалния канализационен клон. Обработените повърхности да се изравнят с подходяща замазка и/или шпакловка. След изсъхване на повърхностите, същите да се импрегнират с грунд. След изсъхването на грундираните повърхности, да се положи хидроизолация.

При подменен сифон, в помещението под стълбището се възстановява нарушената при подмяната топлоизолация и облицовка от влагоустойчив гипсокартон, повърхностите на който се грундират и боядисват двукратно с латексова боя.

Почистване на метални оградни пана с приблизителна площ от около 100м2 от ръжда и корозия с телена четка. Минизиране, обработка с грунд против корозия и боядисване. Изкърпване на ръждясали участъци и подготовка за грунд и боя.

5. Тоалетни възли за граждани – 5 броя.

Подовите сифони общо 30 бр. в тоалетните възли за граждани да се подменят с нови. Работата включва: премахване на подовите плочки в зоната около подовия сифон (0, 50 кв. м.), демонтиране на съществуващия сифон, почистване от строителни отпадъци, оформяне на леглото, монтаж на нов сифон и свързване  към съществуващата канализация, замонолитване на сифона, възстановяване на подовата настилка с плочки напълно съответстващи на съществуващите, фугиране и почистване на настилката.

6. Силово и структурно окабеляване на работни места

При необходимост от обособяване на допълнителни работни места се изпълняват следните видове работи:

Контактен излаз в PVC кабелен канал до 10м, вкл. материали и проводници СВТ 3х2,5мм2; направа на лампени излази.

Доставка и монтаж на монофазен контакт тип „Шуко” за монтаж в PVC кабелен канал.

Компютърен излаз в PVC кабелен канал до 10м, вкл. материали и комуникационни кабели LAN UTP/cat 5, 4 x 2 x 0,5, FTP, 4 x 2 x 0,5 за монтаж в PVC кабелен канал;

Доставка и монтаж на компютърен конектор тип 45 х 22,5.

След завършване на монтажа на силовото окабеляване да се измери импеданса на контактите от акредитирана лаборатория и да се представи протокол.

7. Подмяна и ремонт на дограма

Възстановяване – ремонт  на крило на прозорец дървен до 2 кв.м;

Възстановяване –ремонт  на врата дървена 100/230;

Възстановяване - ремонт на врата дървена фурнирована 100/230.

Възстановяване - ремонт на врата двукрила секторна дървена фурнирована 190/300.

Прогонка на алуминиеви и дървени прозорци и врати, включително механизмите за затваряне. Уплътняване на дървени прозорци с изолационна лента. Подмяна на счупени стъкла на дървени и метални рамки и премаджуниране .

Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с прекъснат термомост, стъклопакет Б/Б – по съществуващ детайл.

Изработка, доставка и монтаж на PVC прозорци, пет камерен профил, стъклопакет Б/Б - по съществуващ детайл.

8.Покривни и тенекеджийски работи

Ревизия обшивка стреха - ориентировъчна площ от около 600м2 от медна ламарина 0,5 мм, изправяне и изкърпване с парчета до 1 м² на двоен фалц на единични участъци и почистване на стрехата от крепежи на дефектирала противообледенителна инсталация.

Възстановяване на компрометирана обшивка покрив, била, улами и поли от медна ламарина 0,5 мм до 30º в единични участъци

Подмяна на  седящи олуци от медна ламарина на единични бройки.

Подмяна на водосточни тръби от медна ламарина на единични бройки.

Поправка на стара водосточна медна тръба, включително демонтаж, изправяне, монтаж и затягане или подмяна на скобите в зоната на подменената тръба. Поправка на стари медни олуци, включително демонтаж, изправяне, монтаж и затягане или подмяна на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане

Поправка на водосточно казанче включително демонтаж, изправяне и монтаж по съществуващ детайл.

Изчукване на подкожушена мазилка около 10 м²,  стреха и фасада, вследствие теч и лед от олуци по алпийски способ в двор № 5 и № 6.

9. Почистване и извозване на строителни отпадъци

Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци е ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци се извозват периодично извън сградата на Съдебната палата на регламентираните сметища. Строителят осигурява за своя сметка специализиран контейнер за строителните отпадъци, на който се натоварват и се извозват.

10. Строително ремонтни и монтажни видове работи при единични преустройства на работни места

Архитектурно – строителни работи.

Под – демонтаж на съществуващите настилки, в това число демонтаж на балатум, демонтаж на дюшеме и/или гредоред, изгребване, натоварване и извозване на сгурия, полагане на топлоизолация, армирана циментова замазка и полагане на гранитогрес или друга настилка.

Стени и тавани – начукване и премахване на подкожушена съществуваща варо-циментова мазилка, изкърпване на мазилката или измазване изцяло на повърхностите, полагане на дълбоко проникващ грунд и шприц, предстенна обшивка от гипсокартон около преминаващите през помещенията видими вертикални щрангове, гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Единичните преграждания се изпълнява със щендерни стени от гипсокартон и минерална вата.

Дограма – всички съществуващи двукатни прозорци трябва да придобият първоначалният си вид, като за целта следва да се извършат всички видове работи по възстановяването им – премахване на съществуващата блажна боя до основен материал, шкурене, китване и подготовка на повърхностите за двукратно боядисване с бяла блажна боя. Всички счупени и напукани стъкла да се подменят с нови.

Всички защитни решетки  се възстановят и боядисат на черна блажна боя. Външните врати да бъдат изпълнени като вид и конструкция идентични на останалите врати монтирани в сградата. Всички вътрешни врати – дървени и метални са нови и се изпълняват по съществуващ детайл.

Електроинсталации

Осветителна инсталация

Осветителните инсталации в помещенията са работно и дежурно осветление с луминисцентни осветителни тела с директно излъчване и за открит монтаж на тавана. Евакуационното осветление е с лампи с акумулиращ модул и насочващи стрелки. Управлението на осветлението се реализира с обикновени и серийни ел. ключове монтирани до вратите. Проводниците тип СВТ се изтеглят скрито под мазилката в гофрирани тръби или в кабел канали. Осветителната инсталация е разделена на отделни токови кръгове и защита от къси съединения с автоматични предпазители монтирани в ел. таблата.

Силова инсталация

Проводниците за силовата ел. инсталация са тип СВТ и се изтеглят скрито под мазилката в гофрирани тръби или в кабел канали. Инсталацията в работните помещения ще се изтегля като за всяко работно място да се предвидят по две стенни контактни дози, като всяка се оборудва с три броя силови контакти – червени и свързани към шина UPS на таблата, една компютърна и една телефонна розетка. На контактните излази да се предвидят дефектно токови защити. Силовата ел. инсталация се разделя на отделни токови кръгове и защитата от къси съединения и претоварвания се осъществява с автоматични предпазители, като се преработват съществуващите електро табла.

Структурно окабеляване.

Проводниците за структурното окабеляване – кат. 5Е за телефон и кат. 6 за компютърна връзка се изтеглят в гофрирани тръби, подведени до стенните контактни дози до всяко работно място.

Заземителна инсталация.

Разпределителните ел. табла се заземяват с отделно жило на захранващия проводник. Заземлението се извършва в ТНН на трафопоста. Чрез отделно жило се присъединява заземителния контур за компютърната система.

Пожароизвестителна инсталация.

Пожароизвестителната инсталация обхваща единични помещения и/или коридори и е част от общата пожароизвестителна система на сградата. Над външните врати на помещенията се извеждат надвратни индикатори за допълнителна визуална сигнализация при евентуално сработване на някой от димно – оптичните датчици. В близост да външните врати ще се монтират ръчни пожароизвестители със сирена. В системата са предвидени периферни съоръжения, както следва – димно оптични пожароизвестителни датчици разположени по таваните в работните помещения, дистанционни индикатори, показващи помещението на задействане на датчик, монтиран над вратите, бутони за ръчна сигнализация, монтирани до изходите, сигнализиращи устройства – адресируеми звукови електрически сирени. Проводниците за датчиците и звънците се изпълняват скрито с екраниран червен кабел в гофрирана тръба под мазилката. Всички датчици при монтажа се зануляват с оплетката на кабела на определената за целта клема и да бъдат проверени с изпитателна сонда след окончателното им монтиране и извършване на 72 – часовата проба. След монтажа и настройката на периферните устройства да се извърши програмиране на централата от фирмата изпълнила монтажните работи на пожароизвестителната апаратура.

Отоплителни, вентилационни инсталации

1.Демонтажните работи включват: демонтиране на чугунени радиатори с височина 580мм, ширина 160мм до 10,15,20 или 25 броя глидери, от кабинети и заседателни зали с  приблизителен брой около: сутерен I – 37 радиатора; партер – 109 радиатора; 1-ви етаж – 126 радиатора,    2-ри етаж – 138 радиатора ; 3-ти етаж – 86 радиатора; аншлус от черни/PEX-Al-PEX тръби, след спиране на топло подаването, източване на вертикални, хоризонтални тръбни разводки, обезопасяване на работното място.

Също и тръбни разводки от черни/PEX-Al-PEX тръби с/без топлоизолация върху тях, както и прилежащата тръбна спирателна, регулираща и др. арматура.

Радиатори следва да се демонтират, след спиране на топло подаването, източване на вертикални, хоризонтални тръбни разводки и изнесат на предварително определено място/площадка. След което е необходимо тяхното вътрешно промиване до избистряне на промивната течност. Изчистване на външните повърхнини от наслоявания и др., двукратно боядисване с трикомпонентна боя с цвят по RAL предварително одобрен от Възложителя и връщане (транспортиране) до първоначалното им място, подвързването им към тръбната инсталация, хидравлична проба и въвеждането им в работен режим.

1.1.Демонтажни работи на повредени, разхерметизирани вентилационни въздуховоди прав/фасонни от поц.ламарина б=0.8мм или от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий с площ около 250 м2. Премахване на топлоизолация върху въздуховоди от каширана вата с/без ал.фолио с квадратура около 50 м2.

Всички демонтирани елементи следва да се изнесат на предварително определено място/площадка. Предварително се провежда инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

2.Доставка и монтажа включва: доставка на предварително одобрен тип/модел  глидери -  отоплителни тела, с прилежащата окомплектовка към тях. Изграждане на тръбни разводки от черни/PEX-Al-PEX тръби с/без топлоизолация върху тях, както и прилежащата тръбна спирателна, регулираща и др. арматура.

Доставка и монтаж на шранг регулиращи вентили за налягане и дебит с размери DN32; DN 40, DN 50 за вертикални тръбни разводки за отоплителна и студова инсталация с приблизително около и размери DN 50 – 66 бр.; DN 40 – 13 бр.; DN 32 – 1бр.

2.1.Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий или поц.ламарина, прав/фасон с различни периметри и размери с площ около 250 м2, за подмяна на съществуващи такива с нарушена цялост и херметичност. Монтаж на топлоизолация, върху въздуховоди от поц.ламарина, прав/фасон с различни периметри и размери.

Доставка и монтаж на 3 броя канален електронагревател необходими за първичен подгрев на външен въздух към вентилационна камера. Същата е необходимо да се подвърже и въведе в експлоатация към съществуващото ел.табло за управление на вентилационната камера.

ВиК

Предвижда се подмяна единични бройки на СК 1/2", с подмяна на полипропиленови тръби ф20. Във водомерния възел съществуващата метална тръба е ръждясала и е необходима подмяна на участък от около 2,00м с  PEHD ф160 с фитинги. Също така и в хоризонталния клон на окачената канализация се предвижда подмяна на около 4м чугунени тръби ф110 и ф160. В единични компрометирани участъци се подменят съществуващи PVC тръба ф 50 и ф110 с дължина до 10мл.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1.Влаганите строителни материали следва да отговарят на някои от следните технически спецификации:

а. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани с европейски стандарти или еквивалентни;

Съответствието по т.1  се доказва със съответните сертификати или други документи, които се представят на упълномощено лице от Възложителя.

Всички материали предварително се съгласуват и одобряват от упълномощеното от Възложителя лице.

ІV. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР

Строително - ремонтните работи следва да бъдат извършвани съгласно спецификацията на строително - ремонтни дейности.

Преди започване на строително – ремонтните  работи, изпълнителят трябва да представи на възложителя подробен план за изпълнението на СРР за одобрение от Възложителя. Предвидените материали за влагане в обекта също се представят за одобрение от Възложителя.

Строителната площадка да се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън сградата на Съдебната палата на регламентираните сметища.

При изпълнението на строително – ремонтните работи да се пазят и защитят дъждоприемните шахти в дворовете от запушване със строителни отпадъци.

След окончателно завършване на работата да се изхвърлят всички строителни отпадъци от двора и същият да се измие със силна струя вода.

При осъществяване на ремонтните СРР, всички съществуващи елементи от сградата да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.

При изпълнение на строително – ремонтните работи да се има предвид следното:

Демонтажните видове работи и тези СРР, чието изпълнение е свързано с отделяне на високо количество прах, създаване на значителен шум и вибрации, да се извършват по възможност в периодите преди 9,00 часа, между 12,00 – 13,00 часа и след 16,30 часа в делнични дни. В съботни, неделни и почивни дни тези работи могат да се изпълняват през целия ден.

СРР, свързани с доставката на обемисти конструкции и големи количества материали, да се извършват в периода между 9,30 и 16,30 часа в работни дни, след предварително съгласуване с представители на Върховния касационен съд на Република България.

Влизането на работници на Изпълнителя и доставката на материали и съоръжения в сградата на Съдебната палата ще се извършва през транспортния вход на сградата на ул. „Лавеле”, страна – откъм ул. „Позитано”.

Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа.

При необходимост от допълнителни тоалетни, следва Изпълнителят да осигури преносими химически тоалетни, като мястото им за монтаж ще се уточни допълнително.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В стойността да са включени и всички видове работи по организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

Стойността на поръчката е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора. Възложителят не се ангажира да възложи прогнозните количества работи изцяло. Някои видове дейности включени в техническата спецификация  могат да бъдат изпълнявани в повече, за сметка на други видове дейности, без да се превишава максимално допустимата прогнозна стойност на договора. Изпълнението и заплащането на възложените в повече дейности се извършва съгласно единичните цени за възложената дейност съобразно ценовата оферта на изпълнителя.

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Необходимостта от допълнителни непредвидени работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

Всички СРР следва да се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

При изпълнението и приемането на описаните видове работи да се спазват правилата за изпълнение и приемане на съответните видове работи.

Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Срокът за изпълнение на видовете работи да бъде доказан от изпълнителя с комплексен график, като времетраенето за изпълнението да бъде съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи и в съответствие с посочените по – горе условия за изпълнение на различните видове строително ремонтни  работи в сградата.

В комплексния график за изпълнението да се посочат етапите на изпълнението в технологичен ред и изчисления за необходимите ресурси.

V.НАЧАЛО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начало на изпълнение на видовете СРР е 7 (седем) дена след заявка от Възложителя до достигане на предвидената обща максимално допустима стойност на договора;

При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, работата се спира при провеждане на мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Изпълнителя да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

Краен срок за завършване на работите 30.11.2017 г.

Гаранционният срок за всички СРР да бъде не по – кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- VІ.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Това се доказва със списък за строителството, съдържащ  основните договори с идентични или сходни с предмета на поръчката дейности, включително стойностите, датите и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците трябва да притежават застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За доказване на това изискване се представят:

- Заверено копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

- Декларация (свободен текст от участника), подписана от  участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

3. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, „д” от ЗУТ - І група – ІV и V категория строежи. За чуждестранен участник вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

4. Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

За доказване на това изискване се представя:

- Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2017 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

5. Участниците трябва да притежават следните сертификати:

- по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

6. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Минимални изисквания:

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Технически ръководител – 1 човек:

- да има квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;

- да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;

- Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек:

- да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер” или еквивалентна;

- да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек:

- да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът  следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, минимум 35 човека, които ще използва за извършване на строителството,  не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;

- работници сухо строителство - 1;

- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 15;

- работници ВиК инсталации - 1;

- работници заваръчни работи - 1;

- работници тенекеджийски работи - 1;

- работници ел. инсталации - 2;

- работници монтаж дограма - 2;

- работници настилки и облицовки - 2;

- работници хидроизолационни работи - 1;

- работници  монтаж на метални изделия – 2;

- работници ОВиК инсталации – 2;

- нискоквалифициран/и (общи) работници – 3;

Обстоятелството се доказва със списък  съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП.

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др.инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

7. Участникът трябва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката:

Минимални изисквания:

строително оборудване:

- платформа бояджийска (с височина до 14м);

- мултифункционална професионална стълба;

- ръчен циркуляр;

- къртач;

- ударо-пробивна бормашина;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;

- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;

- ъглошлайф;

- електрожен;

- електрохидравлична пресова машина за прес фитинги  за диаметри от ф16 до ф63;

- тестова помпа за изпитване на хидравлично налягане;

- акумулаторен винтоверт;

- уред (машина) за запояване РР тръби;

- лазерна ролетка;

- нивелир;

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др.инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора. Обстоятелството се доказва с декларация съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП.

8. Декларация за извършен оглед на обекта. Като Възложителят ще осигури възможност за такъв в работните дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване на тел. 02/9219 606; 02/9219 502.

9.Кандидатите за изпълнение на поръчката, да представят в ценовото си предложение стойностите на показателите за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) – лв./човеко час;

- допълнителни разходи за труд (ДРТ) - до 100 %;

-допълнителни разходи върху механизацията(ДРМ)  – до 100 %;

-доставно - складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) - до 10 %;

- печалба върху всички РСМР (П) - до 10 %,

които ще послужат и за формиране на единичните цени и за непредвидено възникналите работи  до 10 % от прогнозната стойност на поръчката.

Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника, разходните норми в строителството включени в номенклатурата на „Стройексперт – СЕК” и стойността на материалите, доказани с фактури.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

В прогнозната стойност за изпълнение на поръчката се предвиждат до 10% за непредвидени разходи.

VІІ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, Изпълнителят следва:

- да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР.

- да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

- да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

- да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

- да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

- при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

- да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита.

- да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

- да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

- при спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

на процедура за възлагане на  обществена поръчка  по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево”

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. СРОК

1.Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево, в УПИ І, кв. 17(ПИ 44094.501.79).

2. Прогнозната стойност на поръчка е  83 000,00 лв. без ДДС.

3. Критерии за оценка на офертите  –„най - ниска цена“.

4. Срок – 30.11.2017г.

ІІ. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ

1. Открита тераса към столова и кафене в ПУБ на ВКС

За осигуряване на достъпността и безопасната експлоатация на терасата с приблизителна площ от около 173 кв.м. се предвижда да бъдат изпълнени строително ремонтни работи както следва:

Грундиране на тераса с бетон контакт полагане и дюбелиране армировъчна мрежа. Шпахловка на гребен, и направа на изравнителна замазка с наклони. Полагане на студоустойчив, противоплъзгащ гранитогрес - клас R9 и по висок с размери 60/60 по тераса, и стълби, включително обръщане на цокъл, с оформяне на делатационните (разширителни) фуги. Демонтаж и монтаж на парапет. За осигуряване на отводняването се монтират барбакани.

Страната към настилката на съществуващите цветарници се обработва, като боята по тях се зашкурва и шлайфа, грундира с бетон контакт. Прави се цокъл с височината на цветарника по цялата дължина.

Като цяло самите цветарници с дължина около 35 м.л. също се почистват и реставрират вътрешно и външно. Премахва се съществуващата пръст. Изcтъргват се от съществуващите слоеве боя до основната повърхност, грундират се, шпахловат се със заздравяващ строителен разтвор или смес. Основите трябва да бъдат гладки, попиващи и порести. Замърсявания, слоеве с ниска механична устойчивост и всички стари бояджийски покрития, циментови и вароциментови мазилки и други вещества, които намаляват адхезията, трябва да бъдат внимателно отстранени. Неравностите се изравняват с мазилка на циментова основа. Корозиралите фуги се издълбават на 2 cm дълбочина и се запълват повторно с циментов разтвор. По-големите пукнатини и неравности също трябва да се обработят с циментов разтвор или бетон. Ръбовете се обработват при приблизително скосяване 3 cm, а ъглите се заоблят с циментов разтвор или друг с аналогични технически характеристики при минимален радиус 4 cm. Хидроизолират се с твърд хидроизолационен шлам или сходен материал водоустойчив, паропропусклив и мразоустойчив. Възстановяват се водооткапите и дренажите. Цветарниците се боядисват трикратно със екстериорна силиконова боя с ниска абсорбираща способност, паропропусклива (дишаща), устойчива на замърсяване, на UV-лъчи и неблагоприятни атмосферни условия. Осигуряваща защита срещу  мухъл и плесени. Прави се дренаж във всеки цветарник, а част от съществуващата почва се премесва с торфената смеска и агроперлит и се запълват.

За столовата и кафенето се предвижда частично освежаване и промяна на интериора с обличане на греди и колони с гипсокартон върху директно закрепена метална конструкция, частично остъргване, почистване и изкърпване на стени и тавани. Пребоядисването им с латекс двукратно.

В гипсокартона ще се изтегли окабеляването за осветителните тела – лед ленти и лунички. Луничките се монтират в гипсокартон на стена или таван, открит монтаж, комплект с осветително тяло 5W GU10 220V 350lm, 2700К и LED лента 24V, 7.2W/м, 60 led//м, 590lm/м, 3000K със захранващ модул (блок) 220V AC AC 24V 150W 10A, IP67.

След окончателното изпълнение на електромонтажните работи се извършват лабораторни измервания на импеданс на контура "Фаза – защитен проводник" и измерване на съпротивление на изолация с изготвяне на протоколи от Акредитирана лаборатория

2. Ремонт на ограда от страна на двете улици от Север и Запад

Оградата с приблизителна дължина около 105мл, като цяло също се ремонтира и реновира. Демонтират се металните пана на оградата, очуква се съществуващата мозайка, където е необходимо и част стоманобетоновия фундамент, основата се импрегнира и заздравява с циментопясъчен разтвор или готови строителни смеси, съобразени със завишените изисквания на морските климатичните условия. Монтира се каменна облицовка по вертикалите и шапката, като след това се възстановяват и металните оградни пана. Заварките се минизират защитават срещу корозия.

Каменната облицовка се импрегнира и лакира с подходящ лак за допълнителна защита.

3. Подмяна на тротоарни настилки в границите на имота и отводняване.

В подмяната на тротоарната настилка около 370 кв.м. се предвижда цялостен ремонт с изваждане (демонтиране) на съществуващата амортизирана настилка и бордюри. Прави се ново легло и основа, като с тънък ръчен изкоп се подравнява терена. Полага се подложка от армиран бетон, последващ и съобразен с трасетата и преминаването на кабелното захранване на парковото осветление и други комуникации (интернет, телевизия, отводняване на дъждовната вода). Тротоарната настилка се реди на земновлажен цименто пясъчен разтвор. С цел отвеждане на дъждовните води и водите при миенето на терасата както и попадането им в основите на сградата се прави стоманобетонова армирана отводнителна канавка.

4. Подмяна на парково осветление – 16 бр.

Предвижда се цялостната подмяна на съществуващото парковото осветление при спазване на всички изисквания на действащите в момента нормативни документи и наредби с енергоспестяващи осветителни тела, съобразно с изграденото видео наблюдение.

Изтегляне на нови захранващи проводници, възстановяване на съществуващите настилки и озеленяване.

При осъществяване на ремонтните работи в почивната база, всички съществуващи елементи от сградата извън горния обхват да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Строителната площадка се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън обекта на регламентираните сметища.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1.Влаганите строителни материали следва да отговарят на някои от следните технически спецификации:

а.Български стандарти, въвеждащи хармонизирани с европейски стандарти или еквивалентни;

Съответствието по т.1  се доказва със съответните сертификати или други документи, които се представят на упълномощено лице от Възложителя.

Всички материали предварително се съгласуват и одобряват от упълномощеното от Възложителя лице.

ІV. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР

Строително – ремонтните работи следва да бъдат извършвани съгласно спецификация на строително - ремонтни дейности.

Преди започване на строително – ремонтни работи, изпълнителят трябва да представи на възложителя подробен план за изпълнението на СРР за одобрение. Предвидените материали за влагане в обекта също се представят за одобрение.

Строителната площадка да се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън района сградата и имота до регламентираните сметища.

След окончателно завършване на работата да се изхвърлят всички строителни отпадъци от двора и същият да се измие със силна струя вода.

При осъществяване на ремонтните СРР, всички съществуващи елементи от сградата да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.

При изпълнение на строително – монтажните работи да се има предвид следното:

Изпълнението на строително ремонтните и монтажни работи трябва да бъде съобразено със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, и забраната за извършването им в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.

СРР, свързани с доставката на обемисти конструкции и големи количества материали, да се извършват в периода между 9,30 и 16,30 часа в работни дни, след предварително съгласуване с представители на Върховния касационен съд на Република България.

Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа.

При необходимост от допълнителни тоалетни, следва Изпълнителят да осигури преносими химически тоалетни, като мястото им за монтаж ще се уточни допълнително.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В стойността да са включени и всички видове работи по организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

Стойността на поръчката е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора. Възложителят не се ангажира да възложи прогнозните количества работи изцяло. Някои видове дейности включени в техническата спецификация  могат да бъдат изпълнявани в повече, за сметка на други видове дейности, без да се превишава максимално допустимата прогнозна стойност на договора. Изпълнението и заплащането на възложените в повече дейности се извършва съгласно единичните цени за възложената дейност съобразно ценовата оферта на изпълнителя.

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

Всички СРР следва да се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

При изпълнението и приемането на описаните видове работи да се спазват правилата за изпълнение и приемане на съответните видове работи.

Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Срокът за изпълнение на видовете работи да бъде доказан от изпълнителя с комплексен график, като времетраенето за изпълнението да бъде съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи на база „Building manager” и в съответствие с посочените по – горе условия за изпълнение на различните видове строително ремонтни видове работи в сградата.

В комплексния график за изпълнението да се посочат етапите на изпълнението в технологичен ред и изчисления за необходимите ресурси.

V.НАЧАЛО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начало на изпълнение на видовете СРР е 7 (седем) дена след заявка от Възложителя до достигане на предвидената обща стойност;

При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, работата се спира при провеждане на мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Изпълнителя да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

Краен срок за завършване на работите 30.11.2017 г.

Гаранционният срок за всички СРР да бъде не по – кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- VІ.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Това се доказва със списък за строителството, съдържащ  основните договори с идентични или сходни с предмета на поръчката дейности, включително стойностите, датите и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците трябва да притежават застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За доказване на това изискване се представят:

- Заверено копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

- Декларация (свободен текст), подписана от  участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

3. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, „д” от ЗУТ - І група – ІV и V категория строежи. За чуждестранен участник вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

4. Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

За доказване на това изискване се представя:

- Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2017 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

5. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Минимални изисквания:

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Технически ръководител – 1 човек:

- да има квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;

- да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;

- Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек:

- да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер” или еквивалентна;

- да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - 1 човек:

- да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът  следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, минимум 17 човека, които ще използва за извършване на строителството,  не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;

- работници сухо строителство - 1;

- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 2;

- работници ВиК инсталации - 1;

- работници заваръчни работи - 1;

- работници ел. инсталации - 2;

- работници монтаж дограма - 1;

- работници настилки и облицовки - 5;

- нискоквалифициран/и (общи) работници – 2;

Обстоятелството се доказва със списък  съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП.

6. Участникът трябва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката:

Минимални изисквания

строително оборудване:

- къртач;

- ударо-пробивна бормашина;

- трамбовка или виброплоча;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;

- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;

- ъглошлайф;

- електрожен;

- акумулаторен винтоверт

- лазерна ролетка;

- нивелир;

Обстоятелството се доказва със списък  съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП.

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др.инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

7. Декларация за извършен оглед на обекта. Като Възложителят ще осигури възможност за такъв в работните дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване на тел. 02/9219 606; 02/9219 502.

8.Кандидатите за изпълнение на поръчката, да представят в ценовото си предложение стойностите на показателите за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) – лв./човеко час;

- допълнителни разходи за труд (ДРТ) - до 100 %;

-допълнителни разходи върху механизацията (ДРМ)  – до 100 %;

-доставно - складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) - до 10 %;

- печалба върху всички РСМР (П) - до 10 %,

които ще послужат и за формиране на единичните цени и за непредвидено възникналите работи  до 10 % от прогнозната стойност на поръчката.

Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника, разходните норми в строителството включени в номенклатурата на „Стройексперт – СЕК” и стойността на материалите, доказани с фактури.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

В прогнозната стойност за изпълнение на поръчката се предвиждат до 10% за непредвидени разходи.

VІІ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, Изпълнителят следва:

- да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР.

- да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

- да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

- да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

- да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

- при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

- да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита.

- да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

- да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

- при спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

У К А З А Н И Я

- ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

- І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА.

- 1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявата за обществената поръчка.

- 2. Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

- 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

- 2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

- 2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- 2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

- 2.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- 2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

- 2.7. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

- * Изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

- 1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- 2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

- 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- 4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- 6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

- 7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

- 8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

- 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

- 4. Посочените в т. 2  изисквания се отнасят за всички участници.

- 5. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- 6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изисквания на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

- 7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

- 8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- 9. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- 10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- 11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

- 12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.

- ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената поръчка:

6.1. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в документацията;

6.2. който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

6.3. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

6.4. който е свързано лице с друг участник;

6.5. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

7. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена поръчка, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Върховен касационен съд, гр. София, бул. „ Витоша“ № 2, Съдебна палата, Първи етаж, Банков салон, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявата за обществената поръчка.

3. Протокола на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпраща на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.

Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на протокола.

Когато протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в т.3, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът се смята за връчен от датата на публикуване на съобщението.

4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

5. Възложителят удължава срока за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

5.1. След изтичане и на допълнителния срока се разглеждат и оценяват получените оферти независимо от техния брой.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ.  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

2. Документите по т. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

2.3. наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до: Върховен касационен съд, гр. София, бул.“ Витоша“, №2, Съдебна палата, Първи етаж, Банков салон, в срока посочен в обявата за обществената поръчка.

3.1. Оферти могат да бъдат подавани за една и/или за двете обособени позиции. При участие и за двете обособени позиции, в опаковката се поставят документите които  следва да са комплектувани по  – отделно,  за всяка от обособените позиции с посочване на позицията за която се отнасят.

4. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в обществената поръчка. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение или Промяна ……...........…”.

7. Върху непрозрачната опаковка трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: Върховен касационен съд, гр. София, бул.“ Витоша“, №2, Съдебна палата, сутеренен етаж, стая № 22.

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: “За участие в обществена поръчка чрез обява с предмет:

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.186 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево”

7.1. В непрозрачна опаковка се поставя офертата на участника и се прилага информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.

8. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

9.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

9.2. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.

9.3 Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

9.4 Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

9.5. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя – 17:00 часа. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича:

9.5.1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;

9.5.2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното време, когато системата работи с прекъсване.

10. Всички оферти и документи се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

11. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

12. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 60 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в обществената поръчка.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните комплектувани документи:

1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в обществената поръчка трябва да представят следните документи – важи и за двете обособени позиции:

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

1.2. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

1.3. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – по образец № 1;

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7  от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява – по образец № 2;.

2. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, а именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и:

2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

2.4. друга информация и документи, изискани от възложителя, а именно:

3. Образец № 3 на Техническо предложение, за обособена позиция № 1, или Образец № 3.1 на Техническо предложение, за обособена позиция № 2, съдържащо:

3.1 Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора - по образец № 4;

3.2. Декларация за срока на валидност на офертата - по образец № 5;

3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

3.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - по образец № 6;

4. Декларация за свързани лица - по образец № 7;

5. Декларация за извършен оглед на обекта- по образец № 11.

6. Ценово предложение - по образец № 12 за обособена позиция № 1 и по образец № 12.1 за обособена позиция № 2.

ГОДНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

минимални изисквания.

1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника – важи и за двете обособени позиции:

Минимално изискване за допустимост:

- Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, „д” от ЗУТ - І група – ІV и V категория строежи. За чуждестранен участник вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът следва да предостави информацията в ЕЕДОП, в част ІV. „Критерии за подбор“, раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, буква А.

За доказване на това изискване се представя:

- Копие от валидно Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2017 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

  - Изисквания за икономическо и финансово състояние:

Минимално изискване за допустимост:

Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ-  важи и за двете обособени позиции:

Участникът следва да предостави информацията в ЕЕДОП, в част ІV. „Критерии за подбор“, раздел α Общо указание за всички критерии за подбор, буква Б, т.6.

За доказване на това изискване се представят:

- Заверено „Вярно с оригинала“ копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

- Декларация (свободен текст от участника), подписана от  участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

2. Технически и професионални способности:

Минимални изисквания за допустимост:

2.1.Участниците следва да са изпълнили минимум 3 (три) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата -  важи и за двете обособени позиции:

За дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ще се считат дейности свързани със строително ремонтни дейности на видовете работи посочени в техническата спецификация на поръчката.

Възложителят не поставя изискване строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка да бъде и със сходен обем.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените дейности от всички членове в обединението.

Участникът следва да предостави информацията в ЕЕДОП  в част ІV. „Критерии за подбор“, раздел α Общо указание за всички критерии за подбор, Раздел В, т.1а)

За доказване на това изискване се представят:

Участникът определен за изпълнител представя списък на строителството, съдържащ  основните договори с идентични или сходни с предмета на поръчката дейности, включително стойностите, датите и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания , изпълнен  през последните 5 години от датата на подаване на офертата.

За доказване на това изискване се представя:  списък,  съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП - Образец № 10;

2.2. Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на обществена поръчка – важи само за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на това изискване се представя: Участникът определен за изпълнител представя сертификат/и, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

2.3.Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система съгласно стандарта ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на обществена поръчка -  важи само за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на това изискване се представя: Участникът определен за изпълнител представя сертификат/и, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

2.4. Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на обществена поръчка -  важи само за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на това изискване се представя: Участникът определен за изпълнител представя сертификат/и, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

2.5.1. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката -  важи за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП.

Минимални изисквания:

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Технически ръководител – 1 човек:

- да има квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;

- да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;

- Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек:

- да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер” или еквивалентна;

- да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек:

- да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът  следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, минимум 35 човека, които ще използва за извършване на строителството,  не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;

- работници сухо строителство - 1;

- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 15;

- работници ВиК инсталации - 1;

- работници заваръчни работи - 1;

- работници тенекеджийски работи - 1;

- работници ел. инсталации - 2;

- работници монтаж дограма - 2;

- работници настилки и облицовки - 2;

- работници хидроизолационни работи - 1;

- работници  монтаж на метални изделия – 2;

- работници ОВиК инсталации – 2;

- нискоквалифициран/и (общи) работници – 3;

За доказване на това изискване се представя:  списък,  съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП – за обособена позиция № 1 – Образец № 9  .

2.5.2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката -  важи за обособена позиция № 2.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV. „Критерии за подбор“, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП.

Минимални изисквания:

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- Технически ръководител – 1 човек:

- да има квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;

- да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;

- Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек:

- да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер” или еквивалентна;

- да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - 1 човек:

- да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът  следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, минимум 17 човека, които ще използва за извършване на строителството,  не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;

- работници сухо строителство - 1;

- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 2;

- работници ВиК инсталации - 1;

- работници заваръчни работи - 1;

- работници ел. инсталации - 2;

- работници монтаж дограма - 1;

- работници настилки и облицовки - 5;

- нискоквалифициран/и (общи) работници – 2;

За доказване на това изискване се представя: списък, съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП -  важи за обособена позиция № 2 Образец № 9.1.

2.6.1.Участникът следва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката-  важи за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV. „Критерии за подбор“, Раздел В, т.9  от ЕЕДОП.

Минимални изисквания:

строително оборудване:

- платформа бояджийска (с височина до 14м);

- мултифункционална професионална стълба;

- ръчен циркуляр;

- къртач;

- ударо-пробивна бормашина;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;

- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;

- ъглошлайф;

- електрожен;

- електрохидравлична пресова машина за прес фитинги  за диаметри от ф16 до ф63;

- тестова помпа за изпитване на хидравлично налягане;

- акумулаторен винтоверт;

- уред (машина) за запояване РР тръби;

- лазерна ролетка;

- нивелир;

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др.инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

За доказване на това изискване се представя: декларация, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП -  важи за обособена позиция № 1 – Образец № 8.

2.6.2.Участникът следва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката: -  важи за обособена позиция № 2.

Участникът следва да предостави информацията в Част ІV. „Критерии за подбор“, Раздел В, т.9 от ЕЕДОП.

Минимални изисквания

строително оборудване:

- къртач;

- ударо-пробивна бормашина;

- трамбовка или виброплоча;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;

- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;

- ъглошлайф;

- електрожен;

- акумулаторен винтоверт

- лазерна ролетка;

- нивелир;

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др.инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

За доказване на това изискване се представя: декларация, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП -  важи за обособена позиция № 2 – Образец № 8.1.

2.7.Декларация за извършен оглед на обекта – по образец – важи и за двете обособени позиции – Образец № 11.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията.

При подаване на офертата си участникът декларира в ЕЕДОП, наличието или липсата на обстоятелствата относно изисканата от възложителя информация.

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

    - Осъществяване на контрол от страна на Възложителя.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Отварянето на офертите ще се извърши в деня и часа посочен в обявата за обществената поръчка, в сградата на Съдебната палата - на партера в Кафенето на Съдебната палата, гр. София, бул. « Витоша» №2.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на посочените по-горе действия.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по критерии ”икономически най-изгодна оферта”, а критерий за възлагане е – „ най-ниска цена“.

Участниците следва да представят в ценовото си предложение стойностите на показателите за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) – лв./човеко час;

- допълнителни разходи за труд (ДРТ) - до 100 %;

- допълнителни разходи върху механизацията(ДРМ)  – до 100 %;

- доставно - складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) - до 10 %;

- печалба върху всички РСМР (П) - до 10 %,

които ще послужат и за формиране на единичните цени и за непредвидено възникналите работи  до 10 % от прогнозната стойност на поръчката.

Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника, разходните норми в строителството включени в номенклатурата на „Стройексперт – СЕК” и стойността на материалите, доказани с фактури.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

В прогнозната стойност за изпълнение на поръчката се предвиждат до 10% за непредвидени разходи.

Участник предложил най - ниска обща цена за изпълнение на поръчката се класира на първо място.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. описание на работния процес;

4. участниците в обществената поръчка;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

6. класиране на участниците;

7. предложение за отстраняване на участници;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на обществената поръчка със съответното правно основание, когато е приложимо;

10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки, ако такива са представени.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

Приемане на работата на комисията

Протоколът на комисията се представя на възложителя за утвърждаване.

Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола.

Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на обществената поръчка.

След  утвърждаване на протокола  от Възложителят, се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в Профила на купувача.

Възложителят прекратява обществената поръчка с мотивирано съобщение на Профила на купувача  когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка;

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

7. отпадне необходимостта от провеждане на обществената поръчка или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

    - Определяне на Изпълнител по обществената поръчка

1. Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник и ще сключи договор с него.

2. В договора ще бъдат включени задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.

3. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

3.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

3.2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

3.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

3.4. предостави гаранция за изпълнение преди подписването на договора, с размер 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на  възложителя, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция и застраховка се издава в полза на възложителя и се представя в оригинал.

В случай, че участникът представя банкова гаранция/застраховка за изпълнение на договора,  нейната валидност следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни от изтичане на срока за изпълнение на дейностите съгласно договора.

При избор на гаранция - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път платима по следната банкова сметка на  ВКС – IBAN: BG15BNBG96613300178103, BIC: BNBGBGSD, към  БНБ банка, на името на ВКС.

4.  Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

4.1. откаже да сключи договор;

4.2. не изпълни някое от условията по т. 3, или

4.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на обществената поръчка.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.

Подизпълнители

/в случай, че е посочен подизпълнител/и/

В случай, че участниците ще използват подизпълнители, същите посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,. В този случай, те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните условията.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Разплащанията към подизпълнителите се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в обществената поръчка;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условията.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни само когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

В случаите по т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

(3) В случаите по т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.

(4) В случаите по т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.

Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от обществената поръчка за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в обществената поръчка;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на т. 4.

Други условия

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Обявата;

б) Указания към участниците в обществената поръчка;

в) Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други действащи нормативни актове.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ Върховен касационен съд на Република България] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: Събиране на оферти чрез обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, вр. чл.186 от ЗОП, съгласно обявата за обществената поръчки и техническата спецификация на възложителя за: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево” |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево, съгласно обявата за общестеваната поръчки и техническата спецификация на възложителя ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ 01029 02-2017 ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ № 12  ЗА ПОЗИЦИЯ № 1

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

гр.София, бул. „Витоша” №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител на  обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП  с предмет „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

От ....................................................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ..................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ ................................................., представлявано от .................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................................

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет:

„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително ремонтни работи/текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2,  предлагам:

- Предлагана цена (Участниците посочват предлаганите от тях единични цени за изпълнение на описаните видове СРР):

| № | Вид СРР | ед.м. | Колич. | Ед. Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Боядисване на таванни и стенни повърхности в зали, кабинети и коридори /вкл. механизация/ |  |  |  |
| 1 | Подготовка на строителната площадка / преместване на подвижно обзавеждане/ | ч.ч. | 1 | 0.00 |
| 2 | Защита на ламперия, мебели и дограма с найлон при боядисване и ремонт | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Остъргване и почистване от прах на повърхностите | м² | 1 | 0.00 |
| 4 | Изкърпване и шпакловане на повърхностите / 20% / | м² | 1 | 0.00 |
| 5 | Грундиране по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Боядисване с латекс по стени в цвят сиво /двукратно/ | м² | 1 | 0.00 |
| 7 | Боядисване с латекс по стени и тавани /двукратно/ бяло | м² | 1 | 0.00 |
| 8 | Боядисване с блажна боя по дървена дограма, включително шкурене и китосване | м² | 1 | 0.00 |
| 9 | Преместване на подвижно обзавеждане | ч.ч. | 1 | 0.00 |
| IІ | Възстановяване на подови настилки |  |  |  |
| 1 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка 10/10 см./опал/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 2 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка 10/10 см./черен/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка 10/10 см./сив/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 4 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка 30/30 см., вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 5 | Подмяна на подова настилка от ламиниран паркет, включително подложка | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Подмяна на залепен трислоен паркет, включително подготовка на основата | м² | 1 | 0.00 |
| 7 | Подмяна на винилова настилка, включително подготовка на основата | м² | 1 | 0.00 |
| 8 | Полагане на саморзливна замазка | м² | 1 | 0.00 |
| 9 | Демонтаж на дървени подови первази | м1 | 1 | 0.00 |
| 10 | Монтаж на дървени подови первази | м1 | 1 | 0.00 |
| 11 | Подмяна на PVC первази, включително окомплектовъчните елементи | м1 | 1 | 0.00 |
| 12 | Ремонт на обикновена мозайка по подове | м² | 1 | 0.00 |
| 13 | Ремонт на обикновена мозайка по стъпала | м1 | 1 | 0.00 |
| 14 | Циклене на трислоен или от масивна дървесина паркет | м² | 1 | 0.00 |
| 15 | Лакиране на трислоен или от масивна дървесина паркет | м² | 1 | 0.00 |
| ІІІ | Възстановяване на стенни облицовки по коридори и фоайета |  |  |  |
| 1 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка /фриз/ 20/10 см., вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка 20/40 см., вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка /цокъл/ 20/10 см., вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Монтаж на ъгли стенна облицовка, вкл. фугиране | м1 | 1 | 0.00 |
|  | Възстановяване на цокъл каменна облицовка | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Възстановяване на единични плочи каменна облицовка | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Почистване на стара каменна облицовка | м² | 1 | 0.00 |
| ІV | Възстановяване изтривалките на външното централно стълбище и метални пана ограда централен вход |  |  |  |
| 1 | Почистване на фугите и фугиране на настилката от каменни (гранитни) плочи около изтривалките | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Рулонна хидроизолация с посипка под решетките | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Подмяна на чугунени водоприемници | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Почистване на стени и тавани и импрегнация с двукомпонентна хидроизолационна смес | м² | 1 | 0.00 |
| 5 | Монтаж на водоустойчив гипсокартон върху обработените места | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Почистване стара боя и ръжда от метални повърхности | м² | 1 | 0.00 |
| 7 | Възстановяване на корозирали шевове заварки и изрязване и изкърпване компрометирани участъци, включително прешлайфане и подготвяне за боя | бр. | 1 | 0.00 |
| 8 | Блажна боя по стоманени конструкции двукратно при ремонти | м² | 1 | 0.00 |
| 9 | Минизиране на стоманени повърхности | м² | 1 | 0.00 |
| V | Тоалетни възли за граждани |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на подови плочки / 20/20 / | м² | 1 | 0.00 |
| 2 | Възстановяване на подови плочки / 20/20 / | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Смяна на водопроводни тръби, фкл. фитинги | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Смяна на канализационни тръби, фкл. фитинги | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Почистване и подмяна на подови сифони ф50 | бр. | 1 | 0.00 |
| VI | Силово и структурно окабеляване |  |  |  |
| 1 | Лампен излаз в PVC кабелен канал. /вкл. материали и проводници СВТ 3х1,5 мм2./ | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Контактен излаз в PVC кабелен канал. /вкл. материали и проводници СВТ 3х2,5 мм2./ | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за монтаж в PVC кабелен канал | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ за монтаж в PVC кабелен канал | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Монтаж на осветително тяло - аплик | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Монтаж на луминисцентно висящо осветително тяло | бр. | 1 | 0.00 |
| 8 | Компютърен излаз в PVC кабелен канал /вкл. материали и проводници LAN UTP/cat 5,4х2х0,5,FTP,4х2х0,5/ | м1 | 1 | 0.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на компютърен конектор тип 45х22,5 за монтаж в PVC кабелен канал | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Подмяна на евакуационно осветително тяло-табела с акумулиращ модул | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Подмяна на стари разклонителни кутии по фасади за външен монтаж, с нови метални и с клас на защита IP66 и UV, размери 100/100/59, комплект с два метални кабелни щуцери с гайка за кабел 13-20мм и един метален кабелен щуцер с гайка за кабел 8-15мм | бр. | 1 | 0.00 |
| VII | Подмяна и ремонт на дограма |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дървени прозорци | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с прекъснат термомост, стъклопакет Б/Б - по детайл | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на PVC прозорци, пет камерен профил, стъклопакет Б/Б - по детайл | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Прогонка на дървена двукатна дограма - долно крило | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Прогонка на дървена двукатна дограма - горно крило | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Прогонка на алуминиев прозорец отваряем | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Прогонка на еднокрила врата | бр. | 1 | 0.00 |
| 8 | Прогонка на двукрила врата /секторна/ | бр. | 1 | 0.00 |
| 9 | Прогонка на летяща врата | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Прогонка на еднокрила входна врата | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Прогонка на двукрила входна врата | бр. | 1 | 0.00 |
| 12 | Падмяна на масивни дървени первази врати | бр. | 1 | 0.00 |
| 13 | Ремонт механизъм горно отваряне на дървена двукатна дограма | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Прогонка на вкопана мартинка с изваждане и поставяне | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Подмяна на панти врати | бр. | 1 | 0.00 |
| 16 | Уплътняване прозорци с изолационна лента | м1 | 1 | 0.00 |
| 17 | Остъкляване с 4 мм стъкла върху дървени рамки със силикон при ремонти | м² | 1 | 0.00 |
| 18 | Остъкляване с 4 мм стъкла върху метални рамки при ремонти | м² | 1 | 0.00 |
| 19 | Премаджуниране на дефектирал маджун по дървена дограма | м1 | 1 | 0.00 |
| 20 | Премаджуниране на дефектирал маджун по метални дограма | м1 | 1 | 0.00 |
| 21 | Уплътняване с полиуританова ляна при ремонти | м1 | 1 | 0.00 |
| 22 | Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти | м1 | 1 | 0.00 |
| 23 | Смяна на вкопана брава комплект | бр. | 1 | 0.00 |
| 24 | Изваждане на секретна брава с патронник | бр. | 1 | 0.00 |
| 25 | Монтаж на секретна брава с патронник | бр. | 1 | 0.00 |
| 26 | Подлепване на шпервана врата | бр. | 1 | 0.00 |
| 27 | Подлепване на фурнир | м1 | 1 | 0.00 |
| VIII | Покривни и тенекеджийски работи |  |  |  |
| 1 | Възстановяване на компрометирана обшивка покрив, била, улами и поли от медна ламарина 0,5 мм до 30º | м² | 1 | 0.00 |
| 2 | Подмяна на седящи олуци от медна ламарина | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Падмяна на водосточни тръби от медна ламарина | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Поправка на стара водосточна медна тръба, включително демонтаж, изправяне, монтаж и затягане или подмяна на скобите в зоната на подменената тръба | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Поправка на стари медни олуци, включително демонтаж, изправяне, монтаж и затягане или подмяна на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане | м1 | 1 | 0.00 |
| 6 | Поправка на водосточно казанче включително демонтаж, изправяне и монтаж по съществуващ детайл | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Ревизия обшивка стреха с медна ламарина 0,5 мм, изправяне и изкърпване с парчета до 1 м² на двоен фалц, | м² | 1 | 0.00 |
| 8 | Почистване стреха от крепежи на дефектирала противообледенителна инсталация | ч.ч. | 1 | 0.00 |
| 9 | Обрушване подкожушена мазилка стреха и фасада | м² | 1 | 0.00 |
| IX | Почистване и извозване на строителни отпадъци |  |  |  |
| 1 | Почистване на строителната площадка | ч.ч. | 1 | 0.00 |
| 2 | Натоварване и извозване на строителните отпадъци | м3 | 1 | 0.00 |
| Х | Строително ремонтни и монтажни видове работи при единични преустройства |  |  |  |
| Х.1 | АС |  |  |  |
| Х.1.1 | Разрушителни и демонтажни работи |  |  |  |
| 1 | Просичане на отвори в тухлен зид | м² | 1 | 0.00 |
| 2 | Разрушаване на тухлен зид | м3 | 1 | 0.00 |
| 3 | Разрушаване на дървена преградна стена /шперплат/ | м² | 1 | 0.00 |
| 4 | Демонтаж на дюшеме по под с деб.3см | м² | 1 | 0.00 |
| 5 | Демонтаж на балатум по под | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Демонтаж на гредоред от бичмета 9/9см | м² | 1 | 0.00 |
| 7 | Разбиване на керамика по под | м² | 1 | 0.00 |
| 8 | Разбиване на мозайка по под | м² | 1 | 0.00 |
| 9 | Разбиване на цим.замазка /сгуробетон/ по под | м² | 1 | 0.00 |
| 10 | Разбиване на фаянс по стени | м² | 1 | 0.00 |
| 11 | Очукване на съществуваща вътрешна мазилка по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 12 | Демонтаж на метални врати | м² | 1 | 0.00 |
| 13 | Демонтаж метална решетка | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Демонтаж на дървени прозорци | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Демонтаж на дървени врати | бр. | 1 | 0.00 |
| 16 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 1 | 0.00 |
| 17 | Извозване на стара дограма | бр. | 1 | 0.00 |
| Х.1.2 | Възстановителни работи |  |  |  |
| 1 | Нова щендерна гипсокартонена стена с деб.12см, включително вата 10см | м² | 1 | 0.00 |
| 2 | Нова щендерна гипсокартонена стена с отвор за плъзгаща врата, деб.23см | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни на двойна конструкция с топлоизолация при ремонти | м² | 1 | 0.00 |
| 4 | Изграждане на нова газобетонова стена / зазиждане на отвори/ | м3 | 1 | 0.00 |
| 5 | Нови преградни стени в бани | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Предстенна обшивка гипсокартон | м² | 1 | 0.00 |
| 7 | Хидрофобна боя по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 8 | Полагане на стенна керамика | м² | 1 | 0.00 |
| 9 | Вътрешна варова мазилка по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 10 | Нова гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 11 | Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 см | м² | 1 | 0.00 |
| 12 | Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 15 см | м² | 1 | 0.00 |
| 13 | Заздравяваща мазилка при ремонти /за дебел. 10 мм/ | м² | 1 | 0.00 |
| 14 | Полагане на нов латекс по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 15 | Полагане на дълбокопроникващ грунд и шприц по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 16 | Полагане на цокъл /гранитогрес с височина 10см/ по вътрешни стени | м² | 1 | 0.00 |
| 17 | Настилка от гранитогрес 1см по под, включително фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 18 | Армирана циментова замазка по под с деб 4,5см | м² | 1 | 0.00 |
| 19 | Полагане на 1пл. полиетилен по под | м² | 1 | 0.00 |
| 20 | Полагане на XPS по под с деб.6см | м² | 1 | 0.00 |
| 21 | Полагане на хидробоя по под | м² | 1 | 0.00 |
| 22 | Полагане на метална лайсна между различни настилки | м² | 1 | 0.00 |
| 23 | Шлайфане /почистване/ и реставриране на стари мозаечни повърхности | м² | 1 | 0.00 |
| 24 | Потягане, прогонване, шлайфане и боядисване на дървени прозорци | м² | 1 | 0.00 |
| 25 | Доставка и монтаж на дървени интериорни врати | м² | 1 | 0.00 |
| 26 | Доставка и монтаж на дървени входни врати | м² | 1 | 0.00 |
| 27 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма - прозорец стъклопакет бяло/мат | м² | 1 | 0.00 |
| 28 | Доставка и монтаж на метални интериорни врати, включително обков | м² | 1 | 0.00 |
| Х.2 | ЕЛ |  |  |  |
| Х.2.1 | Силова ел. инсталация |  |  |  |
| 1 | Преработка съществуващо ел. Табло | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Гофрирана PVC тръба ф23мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Кабел UTP Cat. 6 | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Кабел UTP Cat. 5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Кабел СВТ-5х2,5мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 6 | Кабел СВТ-3х2.5мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 7 | Кабел СВТ-3х4мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 8 | Tрипътна разклонителна кутия | бр. | 1 | 0.00 |
| 9 | Четирипътна разклонителна кутия | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Трифазен силов контакт, за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Силов контакт монофазен 16А за скрит м-ж тип "Шуко" | бр. | 1 | 0.00 |
| 12 | Силов контакт монофазен 16А за скрит м-ж тип "Шуко" | бр. | 1 | 0.00 |
| 13 | Телефонна розетка, екранирана Cat. 5E, за м-ж в стенна конт. доза | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Компютърна розетка, екранирана Cat. 6, за м-ж в стенна конт. доза | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Силов контакт "Шуко" 16А един. за м-ж в стенна конт. доза-червен | бр. | 1 | 0.00 |
| 16 | Силов контакт "Шуко" 16А един. за м-ж в стенна конт. доза -бял | бр. | 1 | 0.00 |
| 17 | Контактна доза за монтаж на стена | бр. | 1 | 0.00 |
| Х.2.2 | Осветителна ел. инсталация |  |  |  |
| 1 | Преработка съществуващо ел. Табло | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Гофрирана PVC тръба ф23мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Кабел СВТ-5х1.5мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Кабел СВТ-4х1.5мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 6 | Кабел СВТ-3х1.5мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 7 | Кабел СВТ-2х1.5мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 8 | Tрипътна разклонителна кутия | бр. | 1 | 0.00 |
| 9 | Четирипътна разклонителна кутия | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Ел. ключ кръстат 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Ел. ключ девиаторен 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 12 | Ел. ключ сериен 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 13 | Ел. ключ обикновен 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Аварийно осв. тяло-табела с акумулиращ модул 8W | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Луминисцентно осв. тяло единично тип 1х36W за за открит м-ж противовлажно | бр. | 1 | 0.00 |
| 16 | Луминисцентно осветително тяло над огледало с ключ | бр. | 1 | 0.00 |
| 17 | Лум. осв. тяло тип "Плафониера" 18W за открит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 18 | Луминисцентно осв. тяло единично тип 2х18W за за открит м-ж противовлажно | бр. | 1 | 0.00 |
| 19 | Луминисцентно осв. тяло единично тип 2х18W за за открит м-ж | бр. | 1 | 0.00 |
| 20 | Луминисцентно осв. тяло единично тип 1х36W за за открит м-ж противовлажно | бр. | 1 | 0.00 |
| 21 | Луминисцентно осв. тяло единично тип 2х28W за за открит м-ж на таван | бр. | 1 | 0.00 |
| Х.3 | Пожароизвестяване |  |  |  |
| 1 | Оптично-димен датчик аналогово-адресируем 55000-600 | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Паралелен надвратен индикатор ID, 24 V | бр. | 1 | 0.00 |
| 3 | Ръчен пожароизвестител адресируем 55000-905 | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Сирена адресируема за дир. свързване в кръга 55000-260 | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Основа стандартна 45681-210 | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Кабел J-Y(St) 2x2х0,80 мм2 | м1 | 1 | 0.00 |
| 7 | Кабел ШВПЛ-Б 2х0,50мм | м1 | 1 | 0.00 |
| Х.4 | Отопление вентилация и климатизация |  |  |  |
| X.4.1. | Отопление |  |  |  |
| X.4.1.1. | Демонтажни работи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на чугунен радиатор с височина 580 мм, до 10 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Демонтаж на чугунен радиатор с височина 580 мм, до 15 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 3 | Демонтаж на чугунен радиатор с височина 580 мм, до 20 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Демонтаж на чугунен радиатор с височина 580 мм, до 25 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Демонтаж на спукани глидери от чугунен радиатор с височина 580 мм, к-т с нипели и гарнитури | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Демонтаж на радиаторен обезвъздушител 1 1/4" | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Демонтаж на радиаторни тапи 1 1/4" | бр. | 1 | 0.00 |
| 8 | Демонтаж на радиаторни щепсели 1 1/4" | бр. | 1 | 0.00 |
| 9 | Демонтаж на радиаторни термо вентили 1/2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Демонтаж на радиаторни секретни вентили 1/2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Демонтаж на черна газова тръба до 1" | м1 | 1 | 0.00 |
| 12 | Демонтаж на черна газова тръба до 2" | м1 | 1 | 0.00 |
| 13 | Демонтаж на черна газова тръба до 3" | м1 | 1 | 0.00 |
| 14 | Демонтаж на черна газова тръба до 4" | м1 | 1 | 0.00 |
| 15 | Демонтаж на черна газова тръба до 5" | м1 | 1 | 0.00 |
| 16 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф16х2.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 17 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф18х2.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 18 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф20х2.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 19 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф26х3.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 20 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф32х3.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 21 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф40х4 | м1 | 1 | 0.00 |
| 22 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф50х4.5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 23 | Демонтаж на тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX, ф63х5.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 24 | Демонтаж на арматура (фланцова, резбова) по тръбна мрежа до 1" включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 25 | Демонтаж на арматура (фланцова, резбова) по тръбна мрежа до 2" включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 26 | Демонтаж на арматура (фланцова, резбова) по тръбна мрежа до 3" включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 27 | Демонтаж на арматура (фланцова, резбова) по тръбна мрежа до 4" включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 28 | Демонтаж на арматура (фланцова, резбова) по тръбна мрежа до 5" включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 29 | Демонтаж на тръбна изолация от каширана вата с/без ал.фолио върху черни тръби до 1"включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 30 | Демонтаж на тръбна изолация от каширана вата с/без ал.фолио върху черни тръби до 2" включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 31 | Демонтаж на тръбна изолация от каширана вата с/без ал.фолио върху черни тръби до 3"включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 32 | Демонтаж на тръбна изолация от каширана вата с/без ал.фолио върху черни тръби до 4"включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 33 | Демонтаж на тръбна изолация от каширана вата с/без ал.фолио върху черни тръби до 5"включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 34 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф16х2.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 35 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф18х2.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 36 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф20х2.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 37 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф26х3.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 38 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф32х3.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 39 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф40х4.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 40 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф50х4.5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 41 | Демонтаж на тръбна изолация от пенообразен синтетичен каучук, ф63х5.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 42 | Демонтаж на черна метална конструкция | тон | 1 | 0.00 |
| X.4.1.2. | Доставка и монтаж |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на чугунен радиатор - 500/160 с мощност 12.3W, нагревателна повърхвост 0.29м2, обем 1.1dm3 и присъединелни размери 1 1/4", до 10 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на чугунен радиатор - 500/160 с мощност 12.3W, нагревателна повърхвост 0.29м2, обем 1.1dm3 и присъединелни размери 1 1/4", до 15 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на чугунен радиатор - 500/160 с мощност 12.3W, нагревателна повърхвост 0.29м2, обем 1.1dm3 и присъединелни размери 1 1/4", до 20 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на чугунен радиатор - 500/160 с мощност 12.3W, нагревателна повърхвост 0.29м2, обем 1.1dm3 и присъединелни размери 1 1/4", до 25 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Монтаж глидери на чугунен радиатор 500/160 мм и повторен монтаж на радиатора, комплект с нипели и гарнитури | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Монтаж на чугунен радиатор 500/160, до 10 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Монтаж на чугунен радиатор 500/160, до 15 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 8 | Монтаж на чугунен радиатор 500/160, до 20 броя глидери включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 9 | Радиаторен автоматичен обезвъздушител 1 1/4" | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Радиаторни тапи 1 1/4" | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Радиаторни щепсели 1 1/4" | бр. | 1 | 0.00 |
| 12 | Радиаторни термо вентили 1/2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 13 | Радиаторни секретни вентили 1/2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Термоглава за радиаторен термо вентил присъединяване за монтаж хоризонтално напред | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Черни безшевни хидротествани тръби до 1/2" - ф21.3х2.3, включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 16 | Черни безшевни хидротествани тръби до 1" - ф33.7x2.9, включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 17 | Черни безшевни хидротествани тръби до 2" - ф60.3х3.6, включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 18 | Черни безшевни хидротествани тръби до 3" - ф88.9х4.0, включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 19 | Черни безшевни хидротествани тръби до 4" - ф114.3х4.0, включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 20 | Черни безшевни хидротествани тръби до 5" - ф133х4.5, включително | м1 | 1 | 0.00 |
| 21 | Черни фитинги всички видове за тръби до 1/2" - ф21.3х2.3, включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 22 | Черни фитинги всички видове за тръби до 1" - ф33.7x2.9, включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 23 | Черни фитинги всички видове за тръби до 2" - ф60.3х3.6, включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 24 | Черни фитинги всички видове за тръби до 3" - ф88.9х4.0, включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 25 | Черни фитинги всички видове за тръби до 4" - ф114.3х4.0, включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 26 | Черни фитинги всички видове за тръби до 5" - ф133х4.5, включително | бр. | 1 | 0.00 |
| 27 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф16х2,0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 28 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф18х2,0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 29 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф26х3,0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 30 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф32х3,0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 31 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф40х4,0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 32 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф50х4,5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 33 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф63х6,0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 34 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф75х7,5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 35 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф90х8,5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 36 | Тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX ф110х10 | м1 | 1 | 0.00 |
| 37 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф16х2,0 | бр. | 1 | 0.00 |
| 38 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф18х2,0 | бр. | 1 | 0.00 |
| 39 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф26х3,0 | бр. | 1 | 0.00 |
| 40 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф32х3,0 | бр. | 1 | 0.00 |
| 41 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф40х4,0 | бр. | 1 | 0.00 |
| 42 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф50х4,5 | бр. | 1 | 0.00 |
| 43 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф63х6,0 | бр. | 1 | 0.00 |
| 44 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф75х7,5 | бр. | 1 | 0.00 |
| 45 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф90х8,5 | бр. | 1 | 0.00 |
| 46 | Фитинги за тръба с ал.вложка всички видове с размер ф110х10 | бр. | 1 | 0.00 |
| 47 | Тръбна изолация от каширана вата с ал.фолио с б=60мм за тръбопроводи с размер 1/2" - ф21.3х2.3 | м1 | 1 | 0.00 |
| 48 | Тръбна изолация от каширана вата с ал.фолио с б=60мм за тръбопроводи с размер 1" - ф33.7x2.9 | м1 | 1 | 0.00 |
| 49 | Тръбна изолация от каширана вата с ал.фолио с б=60мм за тръбопроводи с размер 2" - ф60.3х3.6 | м1 | 1 | 0.00 |
| 50 | Тръбна изолация от каширана вата с ал.фолио с б=60мм за тръбопроводи с размер 3" - ф88.9х4.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 51 | Тръбна изолация от каширана вата с ал.фолио с б=60мм за тръбопроводи с размер 4" - ф114.3х4.0 | м1 | 1 | 0.00 |
| 52 | Тръбна изолация от каширана вата с ал.фолио с б=60мм за тръбопроводи с размер 5" - ф133х4.5 | м1 | 1 | 0.00 |
| 53 | Предпазно гофре ф23 за отоплителни инсталации, цвят синя/червена | м1 | 1 | 0.00 |
| 54 | Регулатор на диференциално налягане с резбована муфа и Източващият вентил DN - 32, размер - 1¼" | бр. | 1 | 0.00 |
| 55 | Регулатор на диференциално налягане с резбована муфа и Източващият вентил DN - 40, размер - 1½" | бр. | 1 | 0.00 |
| 56 | Регулатор на диференциално налягане с резбована муфа и Източващият вентил DN - 50, размер - 2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 57 | Щранг регулиращ вентил прав с линейна характеристика и измервателни клапани DN - 32, размер - 1¼" | бр. | 1 | 0.00 |
| 58 | Щранг регулиращ вентил прав с линейна характеристика и измервателни клапани DN - 40, размер - 1½" | бр. | 1 | 0.00 |
| 59 | Щранг регулиращ вентил прав с линейна характеристика и измервателни клапани DN - 50, размер - 2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 60 | Направа, монтаж и укрепваща и носеща конструкция от профилна стомана | тон | 1 | 0.00 |
| 61 | Двукратно минимизиране на металоконструкция | м2 | 1 | 0.00 |
| 62 | Двукратно боядисване на металоконструкция | м2 | 1 | 0.00 |
| 63 | Двукратно боядисване на чугунени радиатори с трикомпонентна боя с RAL предварителен одобрен | м2 | 1 | 0.00 |
| 64 | Промивка на тръбна мрежа ст.траби до избистряне на почистващата течност | м1 | 1 | 0.00 |
| 65 | Промиване на чугунен радиатор до избистряне на почистващата течност | бр. | 1 | 0.00 |
| 66 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м1 | 1 | 0.00 |
| 67 | Доставка и монтаж на отражателно фолио върху стена зад отоплителен радиатор с топлоизолация от експандиран полистирол EPS и ал.фолио с размери: ширина 0.5 м, б=0.04м | м1 | 1 | 0.00 |
| X.4.2. | Вентилация |  |  |  |
| X.4.2.1. | Демонтажни работи |  |  |  |
| 1 | Въздуховод от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, прав или фасон | м2 | 1 | 0.00 |
| 2 | Демонтаж на черна метална конструкция | тон | 1 | 0.00 |
| 3 | Демонтаж на вентилационни решетки, почистване и повторен монтаж с периметър до 1200мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Демонтаж на вентилационни решетки, почистване и повторен монтаж с периметър до 5000мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Подвижни жалузийни решетки с периметър до 1200мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Подвижни жалузийни решетки с периметър до 2700мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Подвижни жалузийни решетки с периметър до 5000мм | бр. | 1 | 0.00 |
| X.4.2.2. | Доставка и монтаж |  |  |  |
| 1 | Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, правоъгълен, прав с периметър до 1200мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 2 | Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, правоъгълен, прав с периметър до 2700мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 3 | Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, правоъгълен, прав с периметър до 5000мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 4 | Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, фасон с периметър до 1200мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 5 | Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, фасон с периметър до 2700мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 6 | Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плочи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий, фасон с периметър до 5000мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 7 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована л-на с б=0.8мм, правоъгълен, прав с периметър до 1200мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 8 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована л-на с б=0.8мм, правоъгълен, прав с периметър до 2700мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 9 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована л-на с б=0.8мм, правоъгълен, прав с периметър до 5000мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 10 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована л-на с б=0.8мм, фасон с периметър до 1200мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 11 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована л-на с б=0.8мм, фасон с периметър до 2700мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 12 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована л-на с б=0.8мм, фасон с периметър до 5000мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 13 | Монтаж на топлоизолация с ал.фолио и б=60мм върху метални въздуховоди с периметър до 1200мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 14 | Монтаж на топлоизолация с ал.фолио и б=60мм върху метални въздуховоди с периметър до 2700мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 15 | Монтаж на топлоизолация с ал.фолио и б=60мм върху метални въздуховоди с периметър до 5000мм | м2 | 1 | 0.00 |
| 16 | Подвижни жалузийни решетки за външен монтаж с периметър до 1200мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 17 | Подвижни жалузийни решетки за външен монтаж с периметър до 2700мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 18 | Подвижни жалузийни решетки за външен монтаж с периметър до 5000мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 19 | Подвижни жалузийни решетки за вътрешен монтаж с периметър до 1200мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 20 | Подвижни жалузийни решетки за вътрешен монтаж с периметър до 2700мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 21 | Подвижни жалузийни решетки за вътрешен монтаж с периметър до 5000мм | бр. | 1 | 0.00 |
| 22 | PVC тръба за дренаж ф20 (включително фасонни части) | м1 | 1 | 0.00 |
| 23 | Пробиване отвор 200/200в тухлена стена и изкопаване на монтажни отвори за конвектори | бр. | 1 | 0.00 |
| 24 | Изкопаване канал за тръби | м1 | 1 | 0.00 |
| 25 | Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за висок стеннен монтаж, комплект метални кутии за монтаж на стена, двутрубно свързване, комплект с трипътен вентил, дистанционно управление, флуид хладилен студоносител вода 7/120 С, максимална охладителна можност 3200W, топлоносител 45/400 С, за помещения с обем ~70м3 | бр. | 1 | 0.00 |
| 26 | Канален електронагревател за монтаж на правоъгълен въздуховод с размер 1000/600мм, максимална мощност 36 kW с възможност за степенно регулиране, к-т с термозащита, преходи за връзка с въздуховод, КИПиА необходима за въвеждане в екслоатация и подвързване към съществуващо ел.табло за управление на клима камера. | бр. | 1 | 0.00 |
| 27 | Направа, монтаж и укрепваща и носеща конструкция от профилна стомана | тон | 1 | 0.00 |
| 28 | Двукратно минимизиране на металоконструкция | м2 | 1 | 0.00 |
| 29 | Двукратно боядисване на металоконструкция | м2 | 1 | 0.00 |
| 30 | Пусково наладъчни работи | ч.ч. | 1 | 0.00 |
| Х.5 | ВиК |  |  |  |
| Х.5.1 | Водопровод |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода ф20 | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода ф20 | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Доставка и моннтаж на изолация по тръби ф20 | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на СК 1/2" | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на батерия стенна с месингови ръкохватки | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Пробиване отвор 10/10 в бетонова плоча | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Демонтаж метална тръба ф160 след водомер | м1 | 1 | 0.00 |
| 8 | Доставка и монтаж PEHD ф160 с фитинги | м1 | 1 | 0.00 |
| Х.5.2 | Канализация |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф 50 | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф 110 | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка полупорцелан, бяла, среден размер | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака върху СКШ | бр. | 1 | 0.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на подов сифон ф50, рогов | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на писоар, бял, стенен | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Доставка и монтаж на клозет седалищен ,бял, с високопромивно казанче | бр. | 1 | 0.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 100 | бр. | 1 | 0.00 |
| 9 | Подмяна на чугунени тръби ф110 | м1 | 1 | 0.00 |
| 10 | Подмяна на чугунени тръби ф160 | м1 | 1 | 0.00 |
| 11 | Пробиване отвор 15/15 в бетонова плоча | бр. | 1 | 0.00 |
| 12 | Демонтаж на ПС ф100 | бр. | 1 | 0.00 |
| 13 | Демонтаж на чугунено клекало | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Демонтаж на чугунени тръби ф100 | м1 | 1 | 0.00 |
| 15 | Демонтаж на чугунени тръби ф150 | м1 | 1 | 0.00 |

Обща стойност на видовете работи без ДДС: ......................................

20% ДДС: .............................

Обща стойност на видовете работи с включен ДДС: ...........................

Посочените единични цени са постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора.

1. В стойността са включени всички видове работи по изпълнението, организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

- Показатели за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) .................  (посочва се в лв.човеко час);

- допълнителни разходи за труд (ДРТ) ........................... (посочват се в % до 100%);

- допълнителни разходи за механизация (ДРМ) ........................... (посочват се в % до 100%);

- доставно-складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) ................ (посочват се в % до 10%);

- печалба върху всички РСМР (П) ................. (посочват се в % до 10%).

- Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи ще се доказва с ценовите показатели, посочени в настоящото ценово предложение, разходните норми по уедрени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

- Непредвидените строително-ремонтни работи, в размер до 10% от прогнозната стойност на договора,  които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след възлагането им от Възложителя.

5.Условия и начин на плащане, съгласно договора:

5.1. Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СРР, след подписването на:  отчетите  за изпълнените СРР ( акт обр. 19) ;  подробна количествена сметка по видове работи; представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали; представянето на фактура от Изпълнителя, до достигането на 80% от максимално допустимата стойност на договора.

5.2 Окончателното плащане в размер на оставащите 20% ще се извърши след приемането на изпълнените СРР без забележки, с протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от Възложителя, акт обр. 19, подробна количествена сметка по видове работи, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя.

5.3.Дължимата сума ще се плаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на фактура, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

5.4.Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора.

6.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от  крайния срок за получаване на офертите.

7.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

8.Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, съгласно чл.67, ал .6  от Закона за обществените поръчки.

9. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим /парична или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността/ за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

10. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

ОБРАЗЕЦ № 12.1 ЗА ПОЗИЦИЯ № 2

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

гр.София, бул. „Витоша” №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/за нуждите на Върховния касационен съд”

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

От ..............................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ....................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ ..........................представлявано от ..........................................................................,

в качеството си на .........................................................................................................

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/за нуждите на Върховния касационен съд”, за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево”  предлагам:

1.Предлагана цена (Участниците посочват предлаганите от тях единични цени за изпълнение на описаните видове СРР):

| № | Вид СРР | ед.м. | Колич. | Ед. Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Открита тераса към столова и кафене, цветарници и ограда |  |  |  |
|  | Открита тераса към столова и кафене |  |  |  |
| 1 | Шлайфане боя и зашкурване на цветарници с височина 0.60-0.70м | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Подготовка основа, грундиране тераса и цветарници с бетон контакт | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Полагане и дюбелиране на армировъчна мрежа ф6 | м² | 1 | 0.00 |
| 4 | Шпахловка мрежа с флексово лепило на грабен 10мм | м² | 1 | 0.00 |
| 5 | Направа на изравнителна замазка с наклони | м² | 1 | 0.00 |
| 6 | Доставка и полагане на гранитогрес, 60/60 студоустойчив и клас на противохлъзгане R9 и по висок, по стълби, включително флекс лепило и фугиране | м1 | 1 | 0.00 |
| 7 | Доставка и полагане на гранитогрес, 60/60 студоустойчив и клас на противохлъзгане R9 и по висок, по тераса, включително флекс лепило и фугиране | м² | 1 | 0.00 |
| 8 | Доставка и полагане на цокъл до 70 см (цветарници) гранитогрес, студоустойчив, включително флекс лепило и фугиране | м1 | 1 | 0.00 |
| 9 | Доставка и полагане на цокъл до 10 см (цветарници) гранитогрес, студоустойчив, включително флекс лепило, фугиране и предпазна ъглова лайсна | м1 | 1 | 0.00 |
| 10 | Доставка и монтаж на лайстна разширителна фуга | м1 | 1 | 0.00 |
| 11 | Доставка и полагане на цокъл до 10 см гранитогрес от към сградата, включително флекс лепило и фугиране | м1 | 1 | 0.00 |
| 12 | Демонтаж на стар метален парапет | м1 | 1 | 0.00 |
| 13 | Доставка и монтаж на алуминиев парапет - ръкохватка и вертикални стойки | м1 | 1 | 0.00 |
| 14 | Даставка и монтаж на барбакани тераса | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Прогонка врата (от ресторант към тераса) - демонтаж, подрязване и монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 16 | Защита на мебели и дограма с найлон при боядисване и ремонт | м² | 1 | 0.00 |
| 17 | Остъргване и почистване от прах на повърхностите | м² | 1 | 0.00 |
| 18 | Изкърпване и шпакловане на повърхностите | м² | 1 | 0.00 |
| 19 | Грундиране по стени и тавани | м² | 1 | 0.00 |
| 20 | Боядисване с латекс по стени в цвят /двукратно/ | м² | 1 | 0.00 |
| 21 | Боядисване с латекс по стени и тавани /двукратно/ бяло | м² | 1 | 0.00 |
| 22 | Облицовка с гипсокартон на директно закрепена метална конструкция по креди и колони | м1 | 1 | 0.00 |
| 23 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф23мм в окачен таван | м1 | 1 | 0.00 |
| 24 | Изтегляне на проводник СВТ 3х1.5мм в гофрирани тръби ф23мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 25 | Tрипътна разклонителна кутия | бр. | 1 | 0.00 |
| 26 | Ел. ключ девиаторен 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 27 | Ел. ключ сериен 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 28 | Ел. ключ обикновен 6А за скрит монтаж | бр. | 1 | 0.00 |
| 29 | Доставка и монтаж на лунички в гипсокартон на стена или таван, открит монтаж, комплект с осветително тяло 5W GU10 220V 350lm, 2700К | бр. | 1 | 0.00 |
| 30 | Доставка и монтаж на LED лента 24V, 7.2W/м, 60 led//м, 590lm/м, 3000K | м1 | 1 | 0.00 |
| 31 | Захранващ модул (блок) LED лента 220V AC AC 24V 150W 10A, IP67 | бр. | 1 | 0.00 |
| 32 | Подмяна на осветително тяло - аплик | бр. | 1 | 0.00 |
| 33 | Подмяна на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 1 | 0.00 |
| 34 | Прозвъняване на електроинсталация | бр. | 1 | 0.00 |
| 35 | Измерване импеданс на контура "Фаза – защитен проводник" и измерване Съпротивление на изолация и изготвяне на протоколи от Акредитирана лаборатория | бр. | 1 | 0.00 |
| 36 | Полиране на подова венецианска мозайка с полагане на запечатващо покритие | м² | 1 | 0.00 |
| 37 | Доставка и монтаж на преходна лайстна | м1 | 1 | 0.00 |
| 38 | Покриване на работна площадка със защитно фолио | м² | 1 | 0.00 |
| 39 | Почистване и събиране на строителни отпадъци | м3 | 1 | 0.00 |
| 40 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци с контейнер/самосвал | курс | 1 | 0.00 |
|  | Цветарници |  |  |  |
| 1 | Премахване пръст цветарници | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Почистване и обработка цветарници вътрешно | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Грундиране цветарници с бетон контакт | м1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Подготовка и изравняване на основата със циментов разтвор или шпакловка с готова смес (CT 23 или сходен материал) две ръце | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Направа хидроизация с твърд хидроизолационен шлам (CR 65 или сходен материал) | м1 | 1 | 0.00 |
| 6 | Направа дренажни отводнителни дупки цветарници | бр. | 1 | 0.00 |
| 7 | Възстановяване водооткап цветарници външно (ремонт на извивката на цветарника с xидравлично свързващ материал) | м1 | 1 | 0.00 |
| 8 | Почистване и грундиране външно цветарници (от страна на двора) | м1 | 1 | 0.00 |
| 9 | Боядисване три ръце цветарници със сликонова бяла боя (СТ48 или друга със сходни технически характеристики) | м1 | 1 | 0.00 |
| 10 | Направа дренаж от камъчета и запълване цветарници със съществуваща почва примесена с торфена смеска и агроперлит, включително дренажен текстил | м1 | 1 | 0.00 |
| 11 | Почистване и натоварване строителни отпадъци | м3 | 1 | 0.00 |
| 12 | Извозване на строителни отпадъци | курс | 1 | 0.00 |
|  | Ограда |  |  |  |
| 1 | Къртене мозайка ограда тристранно | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Къртене /очукване/ армиран бетон ограда | м1 | 1 | 0.00 |
| 3 | Демонтаж и монтаж метални пана ограда | бр. | 1 | 0.00 |
| 4 | Грундиране ограда с бетон контакт тристранно | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Шприцоване основа на ограда с цимент тристранно | м1 | 1 | 0.00 |
| 6 | Измазване с циментова мазилка ограда тристранно | м1 | 1 | 0.00 |
| 7 | Облицовка ограда с обрязани каменни плочи тристранно | м1 | 1 | 0.00 |
| 8 | Почистване и натоварване отпадъци / мозайка и бетон/ | м3 | 1 | 0.00 |
| 9 | Импрегниране камък с лак | м1 | 1 | 0.00 |
| 10 | Боядисване и антикорозиона защита ограда и заварки | м² | 1 | 0.00 |
| 11 |  |  |  |  |
| IІ | Подмяна на парково осветление и тротоарни настилки |  |  |  |
|  | Подмяна на тротоарни настилки |  |  |  |
| 1 | Изваждане на съществуващи градински бордюри | м1 | 1 | 0.00 |
| 2 | Демонтиране съществуващи плочки, изнасяне с ръчни колички, натоварване и изхвърляне на сметище за строителни отпадъци, включително платени такси | м² | 1 | 0.00 |
| 3 | Тънък изкоп и изравняване терен за полагане армиран бетон | м² | 1 | 0.00 |
| 4 | Полагане на армирана бетонова настилка | м² | 1 | 0.00 |
| 5 | Направа капак за шахта | бр. | 1 | 0.00 |
| 6 | Доставка на плочки тротоарни | м² | 1 | 0.00 |
| 7 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 1 | 0.00 |
| 8 | Полагане на тротоарни плочки на земно влажен цименто пясъчен разтвор | м² | 1 | 0.00 |
| 9 | Доставка и полагане на градински бордюр | м1 | 1 | 0.00 |
| 10 | Направа отводнителна канавка от армиран бетон към тераса за ресторант | м1 | 1 | 0.00 |
| 11 | Доставка и монтаж дебелостенни ПВЦ тръби за дренажи и отводняване | м1 | 1 | 0.00 |
|  | Подмяна на парково осветление |  |  |  |
| 1 | Демонтаж съществуващо парково осветление стълбове и осветителни тела | бр. | 1 | 0.00 |
| 2 | Механизиран изкоп с дълбочина до 70см за полагане на кабелно трасе | м3 | 1 | 0.00 |
| 3 | Ръчен изкоп с дълбочина до 70 см за полагане на кабелно трасе | м3 | 1 | 0.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC ф50 в изкоп | м1 | 1 | 0.00 |
| 5 | Пясъчна подложка | м3 | 1 | 0.00 |
| 6 | Обратно засипване с пясък с дебелина до 35см | м3 | 1 | 0.00 |
| 7 | Полагане на сигнална лента | м1 | 1 | 0.00 |
| 8 | Засипване тесни изкопи с трамбоване през 15-20см със земни почви | м3 | 1 | 0.00 |
| 9 | Направа на бетоново легло за стълбове | бр. | 1 | 0.00 |
| 10 | Направа на бетонови кабелни шахти 65/95/80, включителностоманобетонов капак | бр. | 1 | 0.00 |
| 11 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4мм2 в монтирани тръби | м1 | 1 | 0.00 |
| 12 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х2.5мм2 в монтирани тръби | м1 | 1 | 0.00 |
| 13 | Доставка и монтаж на метален стълб за градинско осветление с височина до 1.20м | бр. | 1 | 0.00 |
| 14 | Доставка и монтаж на оветително тяло за градинско осветление, включително лампата | бр. | 1 | 0.00 |
| 15 | Доставка на ел. Табло парково осветление | бр. | 1 | 0.00 |
| 16 | Доставка и монтаж на малка осветителна уредба изградена на базата на астрономичен часовник, с възможност да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. | бр. | 1 | 0.00 |
| 17 | Направа на суха разделка проводници и подвързване към съоръжения | бр. | 1 | 0.00 |
| 18 | Набиване на оземителен кол поц. 3м 50/50/5 | бр. | 1 | 0.00 |
| 19 | Заземление от поцинкована шина 30/3мм | м1 | 1 | 0.00 |
| 20 | Лабораторни замервания съпротивление защитни заземителни уредби от акредитирана лаборатория | бр. | 1 | 0.00 |

Обща стойност на видовете работи без ДДС: ..................................

20% ДДС: .............................

Обща стойност на видове работи с включен ДДС: ......................................

Посочените единични цени са постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора.

1.В стойността са включени всички видове работи по изпълнението, организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

2.Показатели за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) .................  (посочва се в лв.човеко час);

- допълнителни разходи за труд (ДРТ) ........................ (посочват се в % до 100%);

- допълнителни разходи за механизация (ДРМ) ................. (посочват се в % до 100%);

- доставно-складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) ................ (посочват се в % до 10%);

- печалба върху всички РСМР (П) ................. (посочват се в % до 10%).

3.Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи ще се доказва с ценовите показатели, посочени в настоящото ценово предложение, разходните норми по уедрени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

4.Непредвидените строително-ремонтни работи, в размер до 10% от прогнозната стойност на договора,  които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след възлагането им от Възложителя.

5.Условия и начин на плащане, съгласно договора:

5.1. Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СРР, след подписването на:  отчетите  за изпълнените СРР ( акт обр. 19) ;  подробна количествена сметка по видове работи; представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали; представянето на фактура от Изпълнителя, до достигането на 80% от максимално допустимата стойност на договора.

5.2 Окончателното плащане в размер на оставащите 20% ще се извърши след приемането на изпълнените СРР без забележки, с протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от Възложителя, акт обр. 19, подробна количествена сметка по видове работи, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя.

5.3.Дължимата сума ще се плаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на фактура, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

5.4.Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора.

6.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от  крайния срок за получаване на офертите.

7.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

8.Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, съгласно чл.67, ал .6  от Закона за обществените поръчки.

9. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим /парична или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността/ за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

10. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

ОБРАЗЕЦ  № 3 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП,  с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2

От................................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ............................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ............................., представлявано от......................................................................,

в качеството си на ...................................................................................................................................

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваното от мен дружество отговаря на посочените изисквания и условия. Същото доказвам с документите, приложени към настоящата оферта.

1.Предлагам да изпълним поръчката при следните етапи и условия:

  - Боядисване на таванни и стенни повърхности в зали, кабинети и коридори /вкл. механизация/: .............................................срок………- не по-късно от 30.08.2017г.;
 (попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Възстановяване на подови настилки: .....срок......- не по-късно от 30.07.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Възстановяване на стенни облицовки по коридори и фоайета: ...срок……..не по- късно от 30.08.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Възстановяване изтривалките на външното централно стълбище и метални пана ограда централен вход: ..................срок………не по-късно от 20.06.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Тоалетни възли за граждани:…………….срок ………..не по-късно от 30.09.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Силово и структурно окабеляване: ........срок ………..не по-късно от 15.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Подмяна и ремонт на дограма: ........................срок………..не по-късно от 30.08.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Покривни и тенекеджийски работи: ................срок…………не по-късно от 15.10.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Почистване и извозване на строителни отпадъци: ..............срок……не по-късно от 30.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

  - Строително ремонтни и монтажни видове работи при единични преустройства: …………..срок……….не по-късно от 25.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

    - Архитектурно строителни работи:.................срок…….не по-късно от 25.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

    - Електро: ...................срок………не по-късно от25.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

    - Пожароизвестяване: ........................срок……….не по-късно от 25.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

    - Отопление вентилация и климатизация: ..................срок…..не по-късно от 25.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

    - ВиК :………………………….срок…………..не по-късно от 25.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

Забележка: (участниците описват подробно предложението си за изпълнение на видовете работи и използваните материали, като се съобразят със спецификацията на СРР, с изискванията за изпълнение и изискванията към техническите характеристики на строителните продукти, подробно описани в раздел ІІ, ІІІ и ІV от Техническата спецификация).

2.Срок за изпълнение:

Начало на изпълнението на видовете СРР е 7 (седем) дни след писмена заявка от Възложителя за съответния вид работа. Срокът за изпълнение на конкретните видове работи се определя с двустранен протокол, като сроковете се съобразяват с уедрените сметни норми (УСН).

Краен срок за завършване на работите – 30.11.2017г.

3.Гаранционен срок – ...................................... (посочва се от участниците)

Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.В офертата прилагам Ценово предложение.

5.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от  крайния срок за получаване на офертите.

6.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие

7.Декларирам, че ще представяме на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

8.Декларирам, че всички СРР ще се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

9.Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 67, ал.6 от Закона за обществените поръчки.

10.Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Приложения:

1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на Възложителя;

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, когато е приложимо;

3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

4.Декларация за срока на валидност на офертата;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. План за безопасност и здраве, изготвен в съответствие  с изискванията посочени в раздел VІІ от техническата спецификация.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

ОБРАЗЕЦ  № 3.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП  с предмет: „Извършване на строително ремонтни  дейности /текущ ремонт/за нуждите на Върховния касационен съд”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

От ............................................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ..................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ............................, представлявано от.........................................................................,

в качеството си на .................................................................................................................................

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваната от мен фирма отговаря на посочените изисквания и условия. Същото доказвам с документите, приложени към настоящата оферта.

1.Предлагам да изпълним поръчката при следните етапи и  условия:

1.1.Открита тераса към столова и кафене, цветарници:........................срок…………не – по-късно от 15.06.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

1.2.Ограда……………………….срок……………….не по-късно от 30.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

1.3.Подмяна на парково осветление и тротоарни настилки: ............................срок…………………не по-късно от 30.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

(участниците описват подробно предложението си за изпълнение на видовете работи и използваните материали, като се съобразят със спецификацията на СРР, с изискванията за изпълнение и изискванията към техническите характеристики на строителните продукти, подробно описани в раздел ІІ, ІІІ и ІV от Техническата спецификация).

2.Срок за изпълнение:

Начало на изпълнението на видовете СРР е 7 (седем) дни след писмена заявка от Възложителя за съответния вид работа. Срокът за изпълнение на конкретните видове работи се определя с двустранен протокол, като сроковете се съобразяват с уедрените сметни норми (УСН).

Краен срок за завършване на работите – 30.11.2017г.

3.Гаранционен срок – ...................................... (посочва се от участниците)

Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.В офертата прилагам Ценово предложение.

5.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от  крайния срок за получаване на офертите.

6.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие

7.Декларирам, че ще представяме на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

8.Декларирам, че всички СРР ще се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

9.Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.67, ал.6 от Закона за обществените поръчки.

10.Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Приложения:

1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на Възложителя;

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

4.Декларация за срока на валидност на офертата;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. План за безопасност и здраве, изготвен в съответствие  с изискванията посочени в раздел VІІ от техническата спецификация.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност:…..................

ОБРАЗЕЦ № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………..….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН …………………..………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) на………..........................(посочете наименованието на участник) в обществена поръчка чрез  събиране на оферти с обява с предмет…………………………………………… по обособена позиция………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление

(невярното се зачертава)

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление,

(невярното се зачертава)

аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

……………………г.		                    Декларатор: ……………………….

(дата на подписване)   						(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3-5 ОТ

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на …………........(посочете длъжността) на………..........................(посочете наименованието на участника) в обществена поръчка чрез  събиране на оферти с обява с предмет………………………………………. по обособена позиция…………………….

ДЕКЛАРИРАМ

1. Дружеството, което представлявам: има /няма задължения за данъци и задължителни

(невярното се зачертава)

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

- Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

…………………2017 г.	 			Декларатор: ……………………….........

(дата на подписване) 							    (подпис и печат)

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният /-ната/ 							  в качеството ми на	________________________________ (посочете длъжността)  на 					(посочете фирмата на участника) – участник  в  обществена поръчка  чрез  събиране на оферти с обява с предмет…………………… по обособена позиция……………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите му ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният /-ната ............................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството на...............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет………… по обособена позиция…………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в обществената поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

г.				Декларатор:

(дата на подписване) 			                              (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 5

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната ............................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството на...............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет………………… по обособена позиция……………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на предоставената оферта е в размер  на  .......... календарни дни (не по-кратък от 60 календарни дни от крайният срок за подаване на офертите/

г.				Декларатор:

(дата на подписване) 			                              (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ……………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,  опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:………….							Декларатор:……………

/подпис и печат/

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- 	Относно задълженията, свързани с опазване на околна среда:

Министерство на околната среда и водите:

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22, тел : 02/ 940 60 00. 02/ 940 60 002/ 940 60

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

на собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи

по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП

Подписаният/ата ..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност  ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .......................................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.186 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр.София”, бул. „Витоша” № 2

ДЕКЛАРИРАМ:

Списък на собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване

|  | ОПИСАНИЕ | Мощност/ Капацитет | Мин. Изискв. | Бр налични | Собствено или наето или ползвано на друго правно основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/ | строително оборудване: |  |  |  |  |
| 1 | платформа бояджийска (с височина до 14м); |  | 1 |  |  |
| 2 | мултифункционална професионална стълба; |  | 1 |  |  |
| 3 | ръчен циркуляр; |  | 1 |  |  |
| 4 | къртач; |  | 1 |  |  |
| 5 | ударо-пробивна бормашина; |  | 1 |  |  |
| Б/ | транспортни средства и механизация: |  |  |  |  |
| 6 | товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ; |  | 1 |  |  |
| 7 | бордови камион или товарен автомобил; |  | 1 |  |  |
| В/ | специализирани инструменти и измервателни уреди: |  |  |  |  |
| 8 | мултицет; |  | 1 |  |  |
| 9 | ъглошлайф; |  | 1 |  |  |
| 10 | електрожен; |  | 1 |  |  |
| 11 | електрохидравлична пресова машина за прес фитинги за диаметри от ф16 до ф63; |  | 1 |  |  |
| 12 | тестова помпа за изпитване на хидравлично налягане; |  | 1 |  |  |
| 13 | акумулаторен винтоверт; |  | 1 |  |  |
| 14 | уред (машина) за запояване РР тръби; |  | 1 |  |  |
| 15 | лазерна ролетка; |  | 1 |  |  |
| 16 | нивелир; |  | 1 |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

Забележка: Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 8.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

на собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи

по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП

Подписаният/ата ..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност  ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .......................................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник за процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП във връзка с  чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2– „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

ДЕКЛАРИРАМ:

Списък на собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване

|  | ОПИСАНИЕ | Мощност/ Капацитет | Мин. Изискв. | Бр налични | Собствено или наето или ползвано на друго правно основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/ | строително оборудване: |  |  |  |  |
| 1 | къртач; |  | 1 |  |  |
| 2 | ударо-пробивна бормашина; |  | 1 |  |  |
| 3 | трамбовка или виброплоча; |  | 1 |  |  |
| Б/ | транспортни средства и механизация: |  | 1 |  |  |
| 4 | товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ; |  | 1 |  |  |
| 5 | бордови камион или товарен автомобил; |  |  |  |  |
| В/ | специализирани инструменти и измервателни уреди: |  | 1 |  |  |
| 6 | мултицет; |  | 1 |  |  |
| 7 | ъглошлайф; |  |  |  |  |
| 8 | електрожен; |  | 1 |  |  |
| 9 | акумулаторен винтоверт |  | 1 |  |  |
| 10 | лазерна ролетка; |  | 1 |  |  |
| 11 | нивелир; |  | 1 |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

Забележка: Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 9

СПИСЪК

на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи по чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП

Подписаният/ата ..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност  ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .......................................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.186 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2

ДЕКЛАРИРАМ:

|  | - Ръководен инженерно-технически състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Придобита образователно-квалификационна степен | Специфични изисквания |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  |  |  |  | Професионален стаж по специалността ........ години и ........... опит в ............. на обекти, посочване на документ, доказващ образованието и професионалната квалификация - №, дата на издаване, издател |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2. Собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за извършване на строително-ремонтните работи:

| № | Видове специалисти | Трите имена на лицето | Договорни отношения между участника и предложения специалист (трудов/граждански договор, друго) | Образование | Професионална квалификация | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

Забележка: Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 9.1

СПИСЪК

на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи по чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП

Подписаният/ата ..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност  ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .......................................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.186 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2– „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

ДЕКЛАРИРАМ:

|  | - Ръководен инженерно-технически състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Придобита образователно-квалификационна степен | Специфични изисквания |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  |  |  |  | Професионален стаж по специалността ........ години и ........... опит в ............. на обекти, посочване на документ, доказващ образованието и професионалната квалификация - №, дата на издаване, издател |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2. Собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за извършване на строително-ремонтните работи:

| № | Видове специалисти | Трите имена на лицето | Договорни отношения между участника и предложения специалист (трудов/граждански договор, друго) | Образование | Професионална квалификация | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

Забележка: Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 10

СПИСЪК

НА ИЗПЪЛНЕНО СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ ................................................... г.

по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № _______________________, издадена на _______________, от  ___________________, с ЕГН _______________,  в качеството ми на  ______________________

(длъжност на декларатора)

на _______________________________________________________________________________

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: _______________________________________________,

Участник в обществена поръчка с предмет:  „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ …………….

ПРЕДСТАВЯМ:

Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от  датата  на подаване на офертата и което е идентично или сходно с предмета на поръчката.

| № по ред | Предмет на обществената поръчка | В какво качество е изпълнявал обществената поръчка (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и кратко описание на изпълнените дейности | Възложител; Цена; Срок | Удостоверение за добро изпълнение (име на издателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Прилагам следните удостоверения за добро изпълнение, посочени в колона № 5:

1..........

2..........

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................

Забележка: Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за извършен оглед

за участие  в обществена поръчка с предмет:  „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”,

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ………………………………

Днес, ...................2017 г., долуподписаният/ата .................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....................., притежаващ/а лична карта №....................., издадена на .................. 										             (дата на издаване)

от МВР гр. ......................., представляващ ...................................................................,

(място на издаване)			 	(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ............................................................................,

в качеството си на .......................................................................................................,

(длъжност)

посетих ....................................................................................................................

(изписва се наименованието на обекта)

в присъствието на ..................................................................................................... -

с представител на Възложителя, запознах се с условията на обекта и получих необходимата информация за изготвяне на оферта за изпълнение на поръчката.

Дата .......................

.............................								.............................

За участника								За Възложителя

ОБРАЗЕЦ № 13

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Днес, …………....... 2017 г., в гр. София, на основание чл.194 от ЗОП, във връзка с чл.112 от ЗОП и Протокол №............... на Възложителя, за избор на изпълнител,  между:

Върховен касационен съд на Република България, с административен адрес: 
гр. София, бул. „Витоша” №2, ЕИК 121268006,, представляван от Красимир Красимиров Влахов – Заместник на Председателя на ВКС, упълномощен със Заповед № 920/03.06.2016г. и Доротея Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.................................................. със седалище и адрес ..........................................,  с ЕИК .............................., представлявано от .................................................................................................... 
        							                                     (законен представител – име и длъжност)
или ................................................................................................................................................, определен за Изпълнител 
(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт, на който се основава представителната му власт)
след  проведена процедура по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с  чл.186 от ЗОП,с публикувана обява на профила на купувача на Възложителя  № ......................................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се  сключи  настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост Договор,  с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Строително ремонтни работи   /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение, строително-ремонтни работи/текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2.

(2) Количеството, прогнозният обем  и видовете СРР, конкретните етапи на изпълнение и влаганите материали следва да се изпълнят съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1 , Ценовото предложение - Приложение № 2  и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна част към договора.

Чл.2. Изработеното ще се осъществява със средства, материали, механизация и съответната квалифицирана работна ръка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.3. (1) Материалите за изпълнение ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Произходът на материалите се доказва с фактура и ако е необходимо от спецификата и със сертификат за качество, лабораторни изследвания. Всички доставени материали ще бъдат съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди влагането им на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

Чл.4. Необходимата за изпълнение на строителството механизация и съоръжения се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнените работи съобразно посочените в Ценовото предложение - Приложение № 2   на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени. Максимално допустимата стойност на договора възлиза на 185 000,00 лв. без вкл.ДДС или 222 000,00 лв. с включен ДДС. Стойността е за извършването на необходимите СРР, включително и за възлагането на непредвидени такива до 10 % от прогнозната максимално допустима стойност на договора.

(2) Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СРР, след подписването на:  отчетите  за изпълнените СРР ( акт обр. 19) ;  подробна количествена сметка по видове работи; представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали; представянето на фактура от Изпълнителя, до достигането на 80% от максимално допустимата стойност на договора.

(3) Окончателното плащане в размер на оставащите 20% ще се извърши след приемането на изпълнените СРР без забележки, с протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, акт обр. 19, подробна количествена сметка по видове работи, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя.

(4) Дължимите суми ще се плаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на документите по чл.5,  ал. 2 и ал.3  от договора, по посочена от Изпълнителя банкова сметка

(5) Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора. Възложителят не се ангажира да възложи прогнозните количества работи изцяло. Някои видове дейности включени в техническата спецификация  могат да бъдат изпълнявани в повече, за сметка на други видове дейности, без да се превишава максимално допустимата прогнозна стойност на договора. Изпълнението и заплащането на възложените в повече дейности се извършва съгласно единичните цени за възложената дейност съобразно ценовата оферта на изпълнителя.

(6) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ………………………………….

BIC: ……………………………………..

БАНКА: ............................................

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по горната алинея в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяна. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(8) Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 30.11.2017г.

(2) Място на изпълнение на поръчката е Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.

- ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва текущ контрол във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, етапи на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации и предвидените актове по ЗУТ.

(3) Да прави рекламации при установяване на количествени несъответствия или некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа в срок и без отклонения.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

(3) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа.

(4) Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че то е качествено изпълнено.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

(1) Да изпълни ремонтните работи качествено и в срок, в съответствие с техническото му предложение. Срокът за изпълнение на видовете работи се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с комплексен график, представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 15 дневен срок след подписване на договора,  като времетраенето за изпълнението е съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи и в съответствие с посочените  условия за изпълнение на различните видове строително ремонтни  работи в сградата. В комплексния график за изпълнението се посочват етапите на изпълнението в технологичен ред и изчисления за необходимите ресурси.

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(3) Да извърши строително-ремонтните работи, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила и нормативи за съответните дейности.

(4) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи за произхода и качеството на  вложените материали.

(5) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-ремонтни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(7) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително и за своя сметка да осигури  безопасността на строителните работи.

(8) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на собствения си персонал и на останалите работещи в Съдебната палата по време на ремонтните работи и да спазва изискванията по БХТ и ППО.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ опазва имуществото, което не подлежи на ремонт, като при неправилна организация или небрежност от страна на неговите работници, довела до повреда на имуществото носи пълна отговорност и възстановява вредата за своя сметка незабавно.

(10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършване на ремонтните работи и да го покани да приемане на работата.

V. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл.11. Контролът по изпълнението на строително-ремонтните работи ще се осъществява от определен със заповед представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на участника и условията на този договор.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на поръчката.  В рамките на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, същият отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

(2) В случай на дефекти на работата, които не могат да се открият веднага или при обикновения преглед при съставяне на  протокол за приемане на работата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно след откриване на недостатъка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря изцяло за тези дефекти.

(3) Ако дефектът се открие преди плащане на дължимото възнаграждение и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да го отстрани, стойността на некачествено свършената работа се сторнира от дължимата стойност и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам или чрез трети лица да отстрани дефекта. Това не изключва прилагането на санкциите, уговорени по-долу.

VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.13. (1) Приемането на извършената работа по чл.1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на извършената работа се удостоверява с окончателен констативен протокол, подписан от лицата по горната алинея, в който се отбелязва количеството СРР,  видовете на извършената работа, качеството и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

(4) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(5) Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на окончателен констативен протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Констативният протокол по ал.3 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

Чл.14. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

Чл.15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, но не пречат на ползването по предназначение на обекта  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. ГАРАНЦИИ

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за всички СРР за срок от ................., но не по-малко от срока, определен в чл.20 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в три дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за изпълнение на настоящия договор - парична сума, преведена по банкова сметка на ВКС,  BG 15 BNBG 96613300178103, BNBGBGSD, при БНБ, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в оригинал, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение е 5 % от прогнозната максимална стойност на настоящия договор, в размер на 9 250,00 лв. без включен ДДС, и е със срок на валидност от подписване на договора до 30 дни от изтичане на срока за изпълнение на дейностите съгласно договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) работни дни след съставяне на окончателен констативен протокол съгласно чл.13, ал.5 от настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при неизпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СРР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно чл. 16, ал.1  от настоящия договор.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните могат да се договарят за удължен разумен срок.

Чл.20. След изтичане на срока по чл. 19, ал. 3, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.21. При забава на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20%.

Чл.22. (1) Независимо от правата по чл.21 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% от уговореното възнаграждение за съответното количество работа, когато изработеното е обременено с недостатъци.

(2) В случаите на чл.20, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  ако той сам отстрани дефектите.

Чл.23. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

Чл.24. В случай, че изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е некачествено и не може да се ползва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предназначение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размерна 30% от стойността на договора.

Чл.25. При забава в плащането на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума, според етапа на изпълнение, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 дни.

Чл.26. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Чл.27 (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:

1.да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР.

2.да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

3.да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

4.да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

5.да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

6.при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита.

8.да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

9.да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

10. при спиране изпълнението на строително-ремонтни работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнението на строително - -ремонтни работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно представената от Изпълнителя оферта.

(3) Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.

(4) Механизацията, участваща при изпълнението на  строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде  снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

Чл.28 Възложителят се задължава да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

Чл.29 При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

Чл.30 Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 31. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде различен от посочения в офертата на Изпълнителя.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителя представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

Чл.32. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в офертата за участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

ХІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.34. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане на срока или предсрочно при достигане на максималната прогнозна стойност на договора;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;

(6) С окончателното му изпълнение;

(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(8) Когато Изпълнителят използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 (седем) работни дни;

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с  едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Страните по договора  могат да го променят или допълват, без да засягат условията за изпълнение на поръчката, съгласно чл.116, ал.1, т.5  от ЗОП.

Чл.38. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.39. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.40. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.41. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощеното от него длъжностно лице - отговорник по изпълнението на договора и уведомява по подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.43. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация  –  приложение №1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение  –  приложение №2 към настоящия договор.

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение №3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...........................							................................

Красимир Влахов

Заместник на Председателя на ВКС,

съгласно Заповед №920/03.06.2016г.

...........................

Доротея Иванова

Главен счетоводител

ОБРАЗЕЦ № 13.1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Днес, …………....... 2017 г., в гр. София, на основание чл.194 от ЗОП, във връзка с чл.112 от ЗОП и Протокол №............... на Възложителя, за избор на изпълнител,  между:

Върховен касационен съд на Република България, с административен адрес: 
гр. София, бул. „Витоша” №2, ЕИК 121268006,, представляван от Красимир Красимиров Влахов – Заместник на Председателя на ВКС, упълномощен със Заповед № 920/03.06.2016г. и Доротея Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.................................................. със седалище и адрес ..........................................,  с ЕИК .............................., представлявано от .................................................................................................... 
        							                                     (законен представител – име и длъжност)
или ................................................................................................................................................, определен за Изпълнител 
(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт, на който се основава представителната му власт)
след  проведена процедура по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с  чл.186 от ЗОП,с публикувана обява на профила на купувача на Възложителя  № ......................................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се  сключи  настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост Договор,  с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево”

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение, строително-ремонтни работи/текущ ремонт/ в сградата на Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево.

(2) Количеството, прогнозният обем  и видовете СРР, конкретните етапи на изпълнение и влаганите материали следва да се изпълнят съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1 , Ценовото предложение - Приложение № 2  и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна част към договора.

Чл.2. Изработеното ще се осъществява със средства, материали, механизация и съответната квалифицирана работна ръка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.3. (1) Материалите за изпълнение ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Произходът на материалите се доказва с фактура и ако е необходимо от спецификата и със сертификат за качество, лабораторни изследвания. Всички доставени материали ще бъдат съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди влагането им на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

Чл.4. Необходимата за изпълнение на строителството механизация и съоръжения се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнените работи съобразно посочените в Ценовото предложение - Приложение № 2   на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени. Максимално допустимата стойност на договора възлиза на 83 000,00 лв. без вкл.ДДС или 99 600,00 лв. с включен ДДС. Стойността е за извършването на необходимите СРР, включително и за възлагането на непредвидени такива до 10 % от прогнозната максимално допустима стойност на договора.

(2) Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СРР, след подписването на:  отчетите  за изпълнените СРР ( акт обр. 19) ;  подробна количествена сметка по видове работи; представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали; представянето на фактура от Изпълнителя, до достигането на 80% от максимално допустимата стойност на договора.

(3) Окончателното плащане в размер на оставащите 20% ще се извърши след приемането на изпълнените СРР без забележки, с протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, акт обр. 19, подробна количествена сметка по видове работи, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя.

(4) Дължимите суми ще се плаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на документите по чл.5,  ал. 2 и ал.3  от договора, по посочена от Изпълнителя банкова сметка

(5) Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора. Възложителят не се ангажира да възложи прогнозните количества работи изцяло. Някои видове дейности включени в техническата спецификация  могат да бъдат изпълнявани в повече, за сметка на други видове дейности, без да се превишава максимално допустимата прогнозна стойност на договора. Изпълнението и заплащането на възложените в повече дейности се извършва съгласно единичните цени за възложената дейност съобразно ценовата оферта на изпълнителя.

(6) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ………………………………….

BIC: ……………………………………..

БАНКА: ............................................

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по горната алинея в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяна. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(8) Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 30.11.2017г.

(2) Място на изпълнение на поръчката е Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево.

- ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва текущ контрол във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, етапи на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации и предвидените актове по ЗУТ.

(3) Да прави рекламации при установяване на количествени несъответствия или некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа в срок и без отклонения.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

(3) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа.

(4) Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че то е качествено изпълнено.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

(1) Да изпълни ремонтните работи качествено и в срок, в съответствие с техническото му предложение. Срокът за изпълнение на видовете работи се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с комплексен график, представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 15 дневен срок след подписване на договора,  като времетраенето за изпълнението е съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи и в съответствие с посочените  условия за изпълнение на различните видове строително ремонтни  работи в сградата. В комплексния график за изпълнението се посочват етапите на изпълнението в технологичен ред и изчисления за необходимите ресурси.

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(3) Да извърши строително-ремонтните работи, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила и нормативи за съответните дейности.

(4) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи за произхода и качеството на  вложените материали.

(5) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-ремонтни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(7) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително и за своя сметка да осигури  безопасността на строителните работи.

(8) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на собствения си персонал и на останалите работещи в Съдебната палата по време на ремонтните работи и да спазва изискванията по БХТ и ППО.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ опазва имуществото, което не подлежи на ремонт, като при неправилна организация или небрежност от страна на неговите работници, довела до повреда на имуществото носи пълна отговорност и възстановява вредата за своя сметка незабавно.

(10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършване на ремонтните работи и да го покани да приемане на работата.

V. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл.11. Контролът по изпълнението на строително-ремонтните работи ще се осъществява от определен със заповед представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на участника и условията на този договор.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на поръчката.  В рамките на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, същият отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

(2) В случай на дефекти на работата, които не могат да се открият веднага или при обикновения преглед при съставяне на  протокол за приемане на работата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно след откриване на недостатъка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря изцяло за тези дефекти.

(3) Ако дефектът се открие преди плащане на дължимото възнаграждение и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да го отстрани, стойността на некачествено свършената работа се сторнира от дължимата стойност и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам или чрез трети лица да отстрани дефекта. Това не изключва прилагането на санкциите, уговорени по-долу.

VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.13. (1) Приемането на извършената работа по чл.1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на извършената работа се удостоверява с окончателен констативен протокол, подписан от лицата по горната алинея, в който се отбелязва количеството СРР,  видовете на извършената работа, качеството и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

(4) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(5) Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на окончателен констативен протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Констативният протокол по ал.3 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

Чл.14. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

Чл.15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, но не пречат на ползването по предназначение на обекта  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. ГАРАНЦИИ

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за всички СРР за срок от ................., но не по-малко от срока, определен в чл.20 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в три дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за изпълнение на настоящия договор - парична сума, преведена по банкова сметка на ВКС,  BG 15 BNBG 96613300178103, BNBGBGSD, при БНБ, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в оригинал, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение е 5 % от прогнозната максимална стойност на настоящия договор, в размер на 4 150,00 лв. без включен ДДС, и е със срок на валидност от подписване на договора до 30 дни от изтичане на срока за изпълнение на дейностите съгласно договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) работни дни след съставяне на окончателен констативен протокол съгласно чл.13, ал.5 от настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при неизпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СРР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно чл. 16, ал.1  от настоящия договор.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните могат да се договарят за удължен разумен срок.

Чл.20. След изтичане на срока по чл. 19, ал. 3, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.21. При забава на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20%.

Чл.22. (1) Независимо от правата по чл.21 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% от уговореното възнаграждение за съответното количество работа, когато изработеното е обременено с недостатъци.

(2) В случаите на чл.20, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  ако той сам отстрани дефектите.

Чл.23. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

Чл.24. В случай, че изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е некачествено и не може да се ползва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предназначение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размерна 30% от стойността на договора.

Чл.25. При забава в плащането на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума, според етапа на изпълнение, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 дни.

Чл.26. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Чл.27 (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:

1.да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР.

2.да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

3.да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

4.да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

5.да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

6.при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита.

8.да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

9.да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

10. при спиране изпълнението на строително-ремонтни работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнението на строително - -ремонтни работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно представената от Изпълнителя оферта.

(3) Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.

(4) Механизацията, участваща при изпълнението на  строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде  снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

Чл.28 Възложителят се задължава да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

Чл.29 При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

Чл.30 Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 31. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде различен от посочения в офертата на Изпълнителя.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителя представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

Чл.32. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в офертата за участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

ХІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.34. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане на срока или предсрочно при достигане на максималната прогнозна стойност на договора;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;

(6) С окончателното му изпълнение;

(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(8) Когато Изпълнителят използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 (седем) работни дни;

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с  едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Страните по договора  могат да го променят или допълват, без да засягат условията за изпълнение на поръчката, съгласно чл.116, ал.1, т.5  от ЗОП.

Чл.38. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.39. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.40. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.41. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощеното от него длъжностно лице - отговорник по изпълнението на договора и уведомява по подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.43. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация  –  приложение №1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение  –  приложение №2 към настоящия договор.

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение №3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...........................							................................

Красимир Влахов

Заместник на Председателя на ВКС,

съгласно Заповед №920/03.06.2016г.

...........................

Доротея Иванова

Главен счетоводител

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

- *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители.

Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители.